宁东污水处理厂改造项目设备（综合自动化）采购及安装项目
招标文件

招标编号：NXGZ5-26-01-021/H

招   标   人：宁夏福宁工程设计咨询有限公司

招标代理机构：宁夏国际招标咨询集团有限公司 
2026年1月

目录

目录
1
第一章  招标公告
2
第二章  投标人须知
4
第三章  评标办法
18
22第四章  合同条款及格式


 HYPERLINK \l _Toc24895 


第五章  具体要求
30
第六章  投标文件格式
35


第一章  招标公告

宁东污水处理厂改造项目设备（综合自动化）采购及安装项目招标公告

1.招标条件
本次招标项目宁东污水处理厂改造项目设备（综合自动化）采购及安装项目资金为企业自筹，招标人为宁夏福宁工程设计咨询有限公司，招标代理机构为宁夏国际招标咨询集团有限公司，项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目名称：宁东污水处理厂改造项目设备（综合自动化）采购及安装项目
2.2招标编号：NXGZ5-26-01-021/H
2.3招标范围：宁东污水厂自动化提标改造工程本次建设范围包括中控室改造、机房改造、（高压室列入电气柜采购，核对是否电动手车、上传信号与自控对接项目）变配电室自动化及配套设施改造（400V配电间）、污泥脱水间自动化及配套设施改造、A2O生化池自动化及配套设施改造等。（具体内容详见招标文件及图纸）

2.4标段划分：一个标段

2.5预算金额：2450000.00元
2.6供货期： 合同签订后90日内，具体供货期以合同约定为准

2.7质保期：两年

3.投标人资格要求
（1）投标单位营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一只提供营业执照）；

（2）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标可不提供，但须提供法定代表人身份证明）；

（3）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)违法、失信记录的投标企业。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的，将会被拒绝参加此项目投标。

（4）供应商需具有电子与智能化工程专业贰级资质。

备注：

（1）本项目不接受联合体投标。

（2）详细的资质要求与服务内容详见招标文件，以发出的招标文件为准。

（3）本项目不允许转包或分包
4.招标文件的获取

4.1获取时间：从2026年1月15日9时00分到2026年1月21日17时00分
4.2获取方式：每日上午 09 时 00 分— 12 时 00 分，下午14时 00 分— 17 时 00 分，携带投标人资格要求中的资料在宁夏国际招标咨询集团有限公司现场或电子邮件方式发送至543305084@qq.com领取招标文件(地址：宁夏银川市虹桥南街西侧天源财汇中心C座15层招标五部)。投标单位需在国采云电子招标投标公共服务平台（https://www.gcygov.com/f）注册本企业信息。平台使用及操作问题请联系宁夏国际招标咨询集团有限公司，联系人：任毅，联系电话：0951-7655500。
5. 投标文件的递交

递交截止时间：2026年2月5日14时30 分
递交方式：宁夏银川市虹桥南街西侧天源财汇中心 C 座 14 层，宁夏国际招标咨询集团有限公司开标厅，具体开标厅详见 14 层电子大屏。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6. 发布公告的媒介

本次招标公告在中国招标投标公共服务平台上发布。
7.联系方式

招   标   人：宁夏福宁工程设计咨询有限公司

联   系   人：王娟 

电        话：17395064367
招标代理机构：宁夏国际招标咨询集团有限公司

地        址：宁夏银川市虹桥南街西侧天源财汇中心C座15层招标五部

联   系   人： 郝文慧

电        话：18195234034

邮        箱：543305084@qq.com

第二章  投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	招标人：宁夏福宁工程设计咨询有限公司

联系人：王娟
联系电话：17395064367

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：宁夏国际招标咨询集团有限公司

地址：宁夏银川市贺兰山东路与虹桥南街交叉口西侧天源财汇中心C座15层

联系人：  郝文慧

电话：18195234034
电子邮箱：543305084@qq.com

	1.1.4
	招标项目名称
	宁东污水处理厂改造项目设备（综合自动化）采购及安装项目

	1.2.1
	资金来源及比例
	企业自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标内容及预算金额
	宁东污水处理厂改造项目设备（综合自动化）采购及安装（具体内容详见第五章）；预算金额：2450000.00元（超出预算金额的投标报价视为无效报价，按废标处理）

	1.3.2
	供货期及质保期
	供货期： 合同签订后90日内，具体供货期以合同约定为准

质保期：两年

	1.4.1
	投标人资质条件、能力、信誉
	资质要求：

1、投标单位营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一只提供营业执照）；

2、法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标可不提供，但须提供法定代表人身份证明）；

3、未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)违法、失信记录的投标企业。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的，将会被拒绝参加此项目投标。

4、供应商需具有电子与智能化工程专业贰级资质。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	■不接受
(接受

	1.9.1
	投标预备会
	■不召开

(召开

	1.9.2
	招标文件澄清发出的形式
	电子邮件

	1.10.1
	实质性要求和条件
	投标人须知前附表内容、第五章“技术要求”

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清、修改、补充内容

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：递交投标文件截止之日10天前

	
	
	形式：书面形式

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	电子邮件

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	时间：收到澄清后2小时内（以发出时间为准）

	
	
	形式：书面形式

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	电子邮件或传真

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	时间：收到修改后2小时内（以发出时间为准）

	
	
	形式：书面形式

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	投标人在招标文件要求提交投标文件的截止日期前，以书面形式提交的对投标文件的修改、补充部分以及投标人对评标委员会提出问题所做出的书面澄清 

	3.2.1
	投标有效期
	从投标截止之日起：90日

	3.3.1
	投标保证金
	投标保证金金额：0元

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	1、投标人在开标后，撤回其投标。

2、投标人在招标投标过程中有违法违规行为，故意捣乱，其他违反招标文件规定的。

3、中标后无正当理由不履行义务，拒绝签署合同，更改合同实质内容。

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	■无        

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	■不允许

□允许

	3.7.1
	投标文件副本份数及其他要求
	投标文件份数：正本一份，副本四份

是否要求提交电子版文件：是，电子版文件载体为U盘1份

其他要求：见投标人须知附录

	3.7.2
	投标文件是否需分册装订
	■不需要，如文件单册厚度超过6cm，则须分册装订

	4.1.1
	密封和标记的其他要求
	见投标人须知附录

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	见投标人须知附录

	4.2.1
	投标截止时间
	2026年2月5日14时30分

	4.2.2
	递交投标文件地点
	宁夏国际招标咨询集团有限公司开标厅（宁夏银川市虹桥南街西侧天源财汇中心C座14层，具体开标厅详见14层电子大屏）

	4.2.3
	投标文件是否退还
	■否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2026年2月5日14时30分
开标地点：同递交投标文件地点

	5.2（5）
	开标程序
	开标顺序：投标文件递交逆顺序

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成:5人，其中招标人代表1人,专家4人；

评标专家确定方式：4名专家从专家库中随机抽取。

	6.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	1名

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：同发布招标公告的媒介

公示期限： 3 日

	7.2
	是否授权评标委员会确定中标人
	■是

□否，由评标委员会推荐中标候选人排序。

	7.3
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金

□要求，履约担保的形式：履约保函或履约保证金

        履约担保的金额：合同金额的5%
■不要求

	9
	是否采用电子招标投标
	■否

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	代理服务费：服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）文件收费标准下浮40 %，由中标人支付

	招标文件的最终解释权归招标人所有


1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、服务及时间和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 服务时间：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：
（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信用要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表；

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求。对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。
1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格； 

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的；

（15）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，投标人是失信被执行人；

（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10 分包

1.10.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 响应和偏差

1.11.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。
1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。（若印刷资料或允许的其他形式资料和检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。）

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款；

（5）具体要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）商务和技术偏差表；

（5）分项报价表；

（6）资格审查资料；

（7）投标设备技术性能指标的详细描述；

（8）技术支持资料；

（9）技术服务和质保期服务计划；

（10）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的投标保证金。
3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

投标保证金必须选择电汇或银行转账任一种形式。

投标人应在投标人须知前附表规定的投标保证金递交截止时间之前，将投标保证金由投标人基本存款账户一次性汇入招标人指定账户（以到账时间为准），否则视为投标保证金无效。招标人指定的银行信息见投标人须知前附表。

3.4.2 投标人不按本章第3.3.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 投标保证金提交账户实行登记备案制

投标人须在宁夏回族自治区公共资源交易网交易管理平台系统中进行账户备案。

3.4.4 投标保证金的提交

按照投标人须知前附表中3.3.1项条款执行。

3.4.5 投标保证金的退还

评标结束后统一退还，中标单位待合同签订后退还。

因发生质疑、投诉或有关部门立案调查，投标保证金暂不退还，待调查处理结案后，方可办理投标保证金退款手续。

3.4.6 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）投标人提交虚假资料。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查材料，以证明其满足本章第1.4项规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标设备检验或认证等材料的复印件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间不足投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况。

3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4“正在服务和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

4.投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）由公证处及投标人代表对所有投标文件的密封情况进行核查，记录在案，并由公证处及投标人代表签字确认；

（5）由招标代理机构按照投标人须知前附表的规定顺序，先后开启密封符合要求的投标文件及电子版，检查并宣布份数；

（6）公布投标人名称、投标报价、交货期、质量目标、投标保证金的递交情况及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期3天。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查和确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

投标人须知附录：投标文件的内容、编制、签署、装订、密封、标记的要求
此附录内容与投标人须知互相补充，若有不一致，以此附录内容为准。

一、投标文件组成及内容

见投标人须知3.1。

二、投标文件编制要求

见投标人须知3.7。

三、投标文件的签署

投标文件封面、投标函等应均加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字。
四、投标文件的装订、密封及标记

1、投标文件的装订：

正本与副本应采用胶装方式分开装订，文件单册厚度不得超过6cm，版面不超过A4。如有彩页，须装订在文件内，不允许单独成册。

2、投标文件的密封：

投标时投标文件正本、副本及电子版投标文件应分别单独用一个牢固的封套密封，且在每个封套上分别显著标明“正本”或“副本”“电子版”字样，密封是指投标人对包封的封口处牢固粘接加贴封条，并在封条上加盖投标单位公章。

3、投标文件的标记：

包装上应清楚地标记“投标文件”，并按如下内容写明：

交：                        （招标人的全称）

项目名称：                      （项目名称）
招标编号：        （按招标文件的招标编号写）
投标人名称：                                
投标人地址：                                
投标文件在    年  月  日  时  分（投标截止时间）前不得开启。

五、电子版投标文件要求

1、包含内容：投标文件的所有部分。

2、只能采用Microsoft® Office、Acrobat® Reader两种软件支持的文件格式编制，所有文件必须确保无病毒。

3、电子文件采用不可擦写光盘和U盘。

六、投标文件的其他要求

见招标文件。
第三章  评标办法（综合评估法）

1. 评标方法
	评审项目
	标准分
	评分标准

	投标报价
	40分
	E1=0.3，E2=0.2，F=40

偏差率=(供应商评审价格-评审基准价)/评审基准价×100%

① 如果供应商的评审价格>评审基准价，则报价得分=F-偏差率×100×E1；     

② 如果供应商的评审价格≤评审基准价，则报价得分=F+偏差率×100×E2。

	类似业绩
	10分
	近3年（2023年1月至今）具有类似业绩，每提供一项得2分，最高得10分。（投标文件中附合同或中标（成交）通知书扫描件加盖公章，否则不得分。）

	技术响应
	10分
	完全满足招标文件技术指标、参数要求的得 10分；

技术指标参数有一条低于招标文件规定的相应技术指标、参数的每有一项减1分，减完为止；

	整体评价
	15分
	可从工艺水平、先进程度、口碑、采用的制造材质质量优劣、操作与维护便利性、节能安全环保性等方面进行整体评价。对设备整体评价优秀得10-15 ，整体评价良好得5-9分，整体评价一般得1-4分

	配送方案
	5分
	根据各供应商提供的配送方案进行评审：

1.配送方案内容齐全、详实、合理，服务质量保障性强的得3-5分；

2.配送方案内容存在部分缺漏，但基本合理的得1-2分；

3.未提供不得分。

	交货进度及质量保证措施承诺
	10分
	投标人需结合本项目特点制定交货进度及质量保证措施承诺：

1.交货进度安排科学合理、全面具体，切合项目实际

特点且质量保证措施具体得8-10分；

2.交货进度安排全面完整，符合项目实际特点质量且保证措施合理的得5-7分；

3.交货进度安排合理，基本符合项目实际特点，但质量保证措施一般得3-4分；

4.满足交货进度要求但质量无保证措施得1-2分。

5.未提供不得分。

	售后服务
	10分
	评委会依据投标人投标文件中提供的售后服务与维保方案（包括且不限于：1、售后保 障措施；2、响应时间；3、处理办法；4、解决时间；5、服务专线、服务机构）等情 况综合评分:

1.售后保障措施完善、响应及时、面对紧急情况有全面高效的处理办法和充裕的解决 时间、有应急服务专线的，得 8-10 分；

2.售后保障措施内容较完整、响应及时、有较完整的解决突发事件的方案办法、有应 急服务专线的。得 5-7 分；

3.有简单的售后服务与维保方案，但不能全面满足采购人售后服务需求，本地无售后 服务机构的得 2-4 分；

4.无售后服务相关内容不得分。


本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照文件规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先。如果技术得分也相等，按照评标办法前附表中的规定确定中标候选人顺序。

2. 评标程序

2.1 初步评审

2.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据文件规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

2.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

2.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

2.2 详细评审

2.2.1 评标委员会按文件规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 技术标评分，将所有评委评分的算术平均值作为评委算术平均分（按四舍五入保留小数点后两位），得出各投标人技术标该项得分。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

2.3 投标文件的澄清

2.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

2.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

2.4 评标结果

2.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

2.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章  合同条款及格式
宁夏福宁工程设计咨询有限公司
设备采购项目合同（货物类）
宁东城镇污水处理厂提升改造项目-XXX设备采购合同
合同编号：FNSJ-CG-2025-XXX/W
甲方：宁夏福宁工程设计咨询有限公司

乙方：XXXXXXXXXXXXXXXXXX
签订日期：XXXX年年X月X日
第一部分设备采购服务合同协议书
买受人：宁夏福宁工程设计咨询有限公司（以下称为甲方）
纳税人识别号：91640121MA76GG1L43
注册地址：宁夏永宁县闽宁镇电商扶贫孵化园（110国道西侧3-1号）
电话：0951-3026320
开户银行：交通银行正源街支行
账号：641301112013000087066
出卖人：XXXXXXXX公司（以下称为乙方）
纳税人识别号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
纳税人身份：☑一般纳税人□小规模纳税人□其他
发票种类及税率：☑增值税专用发票，税率13%；□增值税普通发票
注册地址：X省X市X区X街道（X栋X号）
电话：XXXXXXXXXXXXXXXXX
开户银行：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
开户银行联行号：XXXXXXXXXXXXXXXXX
账号：XXXXXXXXXXXXXXXXX
项目名称：宁东城镇污水处理厂提升改造项目
项目地点：宁东城镇污水处理厂提升改造项目现场指定地方
XXXX年XX月XX日，宁夏福宁工程设计咨询有限公司以挂网公开招标方式对宁东城镇污水处理厂提升改造项目--XXX设备采购进行了采购。经评标委员会评定，XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX为该项目中标人。根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照招标文件确定的事项，依据平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经宁夏福宁工程设计咨询有限公司（以下简称：甲方）和      （以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行：
1.定义
本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：
1.1“合同”是指甲方与乙方就本项目签订的《合同全称》文本，以及构成该合同组成部分的所有附件、附录、补充协议、技术要求及双方书面确认的合同交底文件。
1.2“合同价”是指双方根据合同约定，乙方完全履行全部合同义务（包括货物交付、安装调试、售后服务等）后，甲方应支付的实际到货经第三方设计审定的最终结算货物总价款。该价格包含增值税及其他法定税费，包含货物运输至现场的运费、保险费、指导安装费、调试费。“合同价”是指根据本合同约定，乙方完全履行全部合同义务（包括货物交付、指导安装、调试、售后服务等），且货物实际交付并经甲方会同建设单位、项目监理单位验收合格后，按本合同约定计价方式计算，经建设单位第三方审计单位对货物数量、质量及结算金额审定后，最终确定的货物结算总价款。
1.3“货物”是指乙方根据合同约定应向甲方交付的各类物品，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件（含许可使用权，具体使用范围见合同附件）等；同时包括与货物配套的工具、备品备件、质量合格证明文件、产品说明书及验收标准等相关资料。
1.4“现场”是指合同约定的货物最终运抵、安装及使用的地点，具体地址以本合同中载明的内容为准。
1.5“技术资料”是指乙方为确保货物正常使用而提供的，载有货物设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修及保养等内容的技术文件，包括纸质文件（至少4份）和电子文件（存储于U盘或指定云盘）。技术资料需符合国家及行业相关标准，且应能满足运运营单位对货物的日常操作及维护需求。
1.6“天（或称日）”除本合同另有明确约定外，均指日历天，法定节假日计入在内。期间计算自相关书面通知送达对方之日起算；若通知以邮寄、微信、电子邮件等方式送达，以邮件发出之日起算
2合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照招标文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
2.1本合同及其补充合同、变更协议、技术要求；
2.2合同交底；
2.3中标通知书；
2.4招标文件（含澄清或者修改文件）；
2.5投标文件（含澄清或者说明文件）；
2.6图纸；
2.7其他相关资料（会议纪要、经建建设单位监理单位签字的工作联系单）。
3.合同标的及合同额
3.1暂定合同价款（含增值税）：¥XXXXXXXX（大写：XXXXXXXX），其中不含税价款为XXXXXXX元（大写﹕XXXXXXXX），增值税为XXXXX元，（大写﹕XXXXXXXX），税率为：13%。（如设计施工费，可按照9%费率分开执行）最终以甲方以实际验收合格的实际数量为准。
3.2本合同所采购与供应物资的数量以甲方书面确认的最终采购订单为准，乙方按附件1：《XXXX设备采购清单》所列品种和规格供货，最终以经甲方、建设单位、监理单位验收合格实际数量为准。若单批次或累计验收不合格部分超过总数量的5%，甲方有权解除合同并要求乙方承担合同总价20%的违约金。甲方有权根据项目需要调整采购数量、规格和品种，且调整后的设备单价不高于原中标单价且不高于市场同期同类产品最低价重新核定；乙方应按调整后的数量履约，合同总价据实增减，乙方不得以此为由索赔或中止合同。如对调整有异议，乙方应于3日内提出书面说明，逾期视为无条件同意甲方调整决定。甲方调整采购数量时，乙方应于收到通知后3个工作日内确认调整后的技术参数及价格清单。
3.3本合同所采购与供应物资的计价、结算和支付货币均为人民币。
3.4本合同所采购与供应物资的单价，指运抵本项目现场指定地点交货并指导安装、调试合格的综合价，包括货物费、加工费、包装费、检测费、装卸费、运输费、指导安装、调试、税金、乙方合理的利润、管理费、现场调试费、服务费、售后费用、相关技术文件费用、市场价格波动带来的风险、向有关部门缴纳的各项费用以及政策性文件所规定的各项应有费用等乙方履行本合同规定义务的全部价款与费税，除本合同第3.6条规定的因素外，不得因政府政策变动、市场环境改变、税率调整等而调整。
3.6本合同结算单价按下列第（1）种办法执行，工程量据实结算。
（1）综合单价包干，价格不可调整。（详细清单见附件1）。
（2）具体调价办法：/。
4货物交付期限、地点和资料
4.1交付期限：中标后30日内开始供货（以甲方要求供货时间为准），供货及服务期XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日，设备到场、安装、调试根据甲方书面通知为准，且需要满足项目整体进度要求，乙方须在收到甲方进度调整通知后3日内提交调整方案并经甲方确认。每延迟一日按合同未到货部分的合同价格0.25%支付违约金。该违约金自逾期首日起按日累计计算，确保最终满足项目整体进度计划，且不设宽限期，乙方不得以任何理由主张宽限或减免。
4.2交付地点：宁东城镇污水处理厂提升改造项目现场指定地方（甲方指定地点）
4.3乙方在交货的同时必须将设备资料（包括但不限于产品合格证、质量保证书、出厂检测报告、使用说明书、安装说明书、图纸、操作手册、维修手册、调试方案、技术资料）一并交付甲方，乙方交货时未交付以上资料的，视为产品不合格，甲方拒绝接收货物，如乙方提交的技术资料存在瑕疵、错误或不符合合同要求，视为设备质量不合格；以上技术资料，国家有其他特殊规定的，按照相关规定执行。所有资料要求原件4份、复印件4份、电子版1份。甲方如果发现设备资料存在短缺或损坏，乙方应在收到甲方的通知后7日内免费补齐短缺或损坏的部分。若乙方未能及时补齐，甲方有权自行补齐所需资料或委托第三方完成，相关费用由乙方承担，甲方可直接在应付款项中扣除。如果甲方发现乙方提供的技术资料有误，乙方应在收到甲方通知后7日内免费替换。
乙方交货时未交付以上资料的，视为产品不合格，甲方有权拒绝接收货物。若乙方迟延提交合同要求的全部技术文件（包括但不限于合格证、检测报告、说明书、图纸、运行验证资料等），每延迟一日，乙方应按合同总价0.25%向甲方支付违约金，违约金累计不影响甲方继续主张其他损失赔偿及解约权。
4.4供货要求：乙方应严格按照以下要求履行供货及相关义务，确保设备符合设计及工艺需求：
4.4.1深化设计与订货流程：乙方须在本合同正式签订后的7个日历天内，完成本项目所有设备对应的基础及预埋件及二次深化设计工作，并向甲方提交全套深化设计成果文件。全套文件应包括但不限于：经乙方盖章确认的深化设计图纸（含平面布置图、剖面图、节点详图、尺寸标注、材料规格型号、技术参数要求等）、设计计算书（需体现荷载验算、结构安全分析等核心内容）、图纸说明文档及其他相关技术支撑资料（如预埋件加工工艺要求、安装精度控制标准等）。若因乙方原因（包括但不限于未按约定时限提交深化设计文件、提交的设备预留预埋图纸存在错漏、设计内容不符合设备安装及使用需求等），导致设备预留预埋工作出现缺陷（如预留孔洞位置偏差、预埋件规格不符或遗漏、基础结构无法满足设备荷载要求等），由此产生的全部责任及费用均由乙方承担。前述费用包括但不限于：因缺陷整改产生的返工费、材料更换费、人工增补费、设计单位二次审核费，以及因整改导致的工期延误给甲方造成的窝工费、场地占用费、第三方违约金等直接及间接损失。
4.4.2选型分析与报告提交：乙方须在本合同正式签订后的7个日历天内，完成本合同项下所有工艺设备的选型计算与技术分析工作，向甲方提交书面《设备选型分析报告》（需加盖乙方公章）。报告内容需完整、详实，至少包含：设备名称、型号规格、生产厂家及资质证明、核心技术参数（需明确与本项目工艺需求的匹配依据）、选型计算过程（含基础数据来源、计算公式、验算过程）、技术可行性分析，确保报告可追溯、可验证。
4.4.3选型与安装位置二次复核：乙方需同步对已选型设备的“合理性”及“安装位置合规性”开展二次复核，并提交书面《选型与安装位置复核计算书》（需加盖乙方公章）。其中：
（1）选型合理性复核：需结合本项目工艺流程图、设计规范及实际运行需求，复核设备参数是否满足产能、精度、安全等核心指标，是否存在选型冗余或不足问题；
（2）安装位置合规性复核：需结合项目现场平面布局、设备基础尺寸、管线排布（水、电、气、工艺管线）及安全操作距离要求，复核安装位置是否符合规范，是否存在与其他设施冲突、影响后续运维等问题，计算书中需附复核示意图及关键尺寸标注。
4.4.4报告与计算书责任认定：乙方对《设备选型分析报告》《选型与安装位置复核计算书》的真实性、科学性、准确性承担全部责任。若因报告内容错误、计算结果偏差或复核遗漏，导致设备无法满足工艺需求、无法正常安装使用，或需进行返工、重新采购的，乙方须承担由此产生的全部费用（包括但不限于设备拆除费、重新采购费、安装调试费、材料损耗费），同时赔偿甲方因工期延误产生的窝工费、场地占用费、第三方违约金等直接及间接损失。
4.4.5工艺系统全盘统筹复核责任：乙方作为本项目工艺技术责任方，需对整体工艺系统承担全盘统筹责任，包括主动核对“由甲方采购的工艺相关设备”（如配套管线、辅助装置、控制组件等）的参数、规格、选型合理性，确保甲方采购设备与乙方提供设备及整体工艺系统完全匹配。若乙方未履行全盘统筹复核义务，导致甲方采购设备与工艺系统不兼容、无法正常联动，或引发工艺故障、安全隐患的，由此造成的设备更换费、系统改造费、工期延误损失等全部责任及费用，均由乙方承担，甲方有权根据损失程度扣减相应货款，并要求乙方限期整改。

4.4.6环境与工况适配：乙方供货时需充分考虑项目所在地气候条件、现场工作环境、安装工况及实际进出水质等因素，确保设备参数与上述条件完全适配。因乙方未充分考虑上述因素导致设备故障的，由乙方承担全部责任，包括但不限于设备维修费、更换费用、甲方停工损失及其他相关经济损失。
4.4.7安装验证与资料交付：设备安装完成后，乙方需在15个日历天内提交《设备安装与运行验证资料》，证明设备安装质量、运行性能完全满足设计及工艺要求；同时需提供全套设备安装手册、安装技术交底资料及与安装相关的辅助文件（如设备基础荷载说明、接口尺寸图等），资料需加盖乙方公章并确保完整、准确。
4.4.8乙方未按约定完成工艺系统全盘统筹导致甲方采购设备不匹配的，除承担更换费用外，应按不匹配设备价值的30%向甲方支付系统整合违约金。甲方因此产生的设备更换费、调试改造费、第三方技术服务费、工期延误损失等均由乙方承担，甲方有权从应付乙方货款中直接扣除或要求乙方另行支付。

5技术要求
5.1本合同第二部分《技术要求》及相关附件（若有）是本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。《技术要求》具体载明本项目设备的技术参数标准、国家、行业强制性技术规范、检验检测方法（含抽样比例、检测机构资质要求）、质量保证措施（含质保期时长、质保范围）及技术服务内容（含服务响应时限、服务方式），甲乙双方均应严格遵守。
5.2技术要求核对与修改意见提交：乙方应在本合同签订后7个日历天内，完成对《技术要求》的全面核对；若发现《技术要求》存在与本项目设计不符、或无法满足项目实际工况（如气候、水质、场地限制等）的情形，乙方需向甲方提交书面《技术要求修改建议书》，该建议书应包含“不符点描述、不符原因分析、具体修改方案及修改后技术参数的合规性说明”。
5.3甲方反馈与修改确认：甲方应在收到《技术要求修改建议书》后3个日历天内，组织设计单位（或业主单位，根据实际情况选择）对修改建议进行审核，并向乙方出具书面反馈意见（同意修改或不同意修改及理由）；若双方达成修改共识，应签订《技术要求补充协议》，作为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。
5.4不符责任承担：若乙方未按约定时限核对《技术要求》，或明知《技术要求》存在不符却未提交修改建议，导致所供设备不符合设计或实际运行工况，或在设备质保期内发现设备参数不满足设计要求和或者行业、国际规范的，乙方应承担全部责任，包括但不限于：
免费更换、维修不符合要求的设备及部件；
赔偿甲方因设备故障导致的停工损失、第三方检测费、返工费等直接经济损失，对于因技术要求等造成设备不合格的按合同总价款的20%向甲方支付违约金。
5.5货物须完全符合合同中的技术要求和附件的要求；如果招标文件中和技术要求中没有要求的，按照国家有关部门最新颁布的相应标准和规范执行。当国家标准与行业标准冲突时，按对甲方有利的标准执行。

6 违约金与赔偿金的抵扣方式约定
6.1抵扣权限与程序
当乙方依据本合同约定（包括但不限于因乙方违约导致工期延误、设备质量缺陷、安装调试不达标、技术服务不到位等情形），需向甲方支付违约金或赔偿金时，甲方应先向乙方出具《费用扣减通知书》，书面明确需支付的费用金额、具体计算依据（如违约事实描述、对应合同条款编号、损失核算明细等），并附上相关证明材料（如验收记录、问题整改通知书、损失凭证等）。若乙方在收到《费用扣减通知书》后的3个工作日内，未以书面形式（需加盖乙方公章或由授权代表签字确认）向甲方提出异议并提交有效反驳证据，则视为乙方已完全确认该笔费用的金额、计算依据及抵扣事宜。此后，甲方有权直接从当期应付乙方的合同款项（包括但不限于设备货款、安装调试费、技术服务费、履约保证金等）中扣除对应金额，无需另行取得乙方同意；若当期无应付账款，甲方可从后续任意一笔应付乙方的款项中进行抵扣，并有权要求乙方提供补充担保作为履约与赔偿保障。
6.2抵扣不足的处理方式
若当期应付乙方的款项金额不足以全额抵扣违约金或赔偿金，甲方有权将未抵扣完毕的余额顺延至后续应付账款中继续抵扣，直至全部费用扣清为止。若本合同项下所有应付乙方的款项均已结清，仍有未抵扣完毕的违约金或赔偿金，乙方需在收到甲方《剩余费用支付通知书》后的10个工作日内，以银行转账（需备注“合同违约金、赔偿金”）或现金（需甲方出具收款凭证）方式向甲方支付剩余款项。若乙方逾期未支付上述剩余款项，每逾期一日，需按未付金额的0.05%向甲方支付逾期利息（逾期利息自付款期限届满次日起计算至款项全部付清之日止）；若逾期超过30个工作日仍未足额支付，甲方有权依据本合同约定及相关法律法规，向有管辖权的人民法院提起诉讼，要求乙方支付全部未付款项、逾期利息，并承担甲方为实现债权而支出的全部费用（包括但不限于案件受理费、保全费、律师费、差旅费、公告费等）。
7履约保函履约担保（银行保函）
7.1保函提交要求
乙方须在本合同正式签订后的10个工作日内，向甲方提交由具备合法资质的国有商业银行或甲方认可的其他全国性股份制商业银行出具的《履约担保银行保函》。该保函金额为本合同总金额的10%，保函内容需至少包含担保范围、担保金额、有效期，同时需明确标注“不可撤销”属性，确保在担保期内对乙方履约责任的有效覆盖。
7.2保函有效期约定
《履约担保银行保函》的担保有效期自保函出具之日起，至本合同项下全部设备到货并经甲方初步验收合格之日止（“初步验收合格”以甲方出具的《设备到货验收确认单》为准）。同时，保函需明确在有效期内，若到货设备的实际价值（按本合同约定的设备单价计算）未达到保函担保金额，乙方需在甲方书面通知后5个工作日内补足差额部分的担保额度，否则视为乙方未按约定提供履约担保。
7.3未如期提交的违约责任
若乙方未按本条款约定的时限、金额、格式或银行资质要求提交合格的《履约担保银行保函》，或未按时补足担保差额，即构成违约。甲方有权采取以下一项或多项措施，乙方须无条件接受：
暂停本合同项下后续所有应付款项的支付，直至乙方提交合格保函或补足差额为止，暂停支付期间不计算甲方逾期付款责任；
若乙方逾期超过15个工作日仍未提交合格保函，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方承担合同总金额5%的违约金；若该违约金不足以弥补甲方因乙方违约造成的实际损失（如项目筹备成本、工期延误损失等），甲方有权就超出部分另行追偿。
7.4保函管理与索赔
在保函有效期内，若乙方出现违约情形（包括但不限于未按约定供货、设备质量不合格、工期延误等），甲方有权依据保函约定及本合同条款，向出具保函的银行提出索赔申请，要求银行在担保金额范围内支付相应款项，乙方对此不得提出任何异议。保函有效期届满且甲方确认乙方无未了结的履约责任后，甲方应在10个工作日内将保函原件退还乙方
8付款方式、时间和条件
8.1资金支付的方式、时间和条件：本合同货款项分次支付，分别为预付款、到货款、设备调试款、设备验收款、质保金，每次付款前乙方须向甲方开具税率为9%/13%的增值税专用发票。如乙方提供发票存在任何瑕疵、逾期、税务信息不符、因税务政策变化导致抵扣失败或引发甲方税负损失、行政风险，甲方有权拒绝或暂缓付款，直至相关瑕疵、损失、所有税务及行政损失全部消除。发票问题造成的全部损失由乙方全额承担，甲方不承担任何责任。
8.1.1预付款：合同签订后，甲方在收到乙方保函后30日内，支付预付款，预付款比例为合同总额的30%，即元（大写：整）。
8.1.2到货款：全部设备运至交货地点经甲方开箱验收合格后，甲方在收到建设单位货款后30日内向乙方支付设备到货款；如因建设单位付款延迟导致甲方未能按时付款，付款时间顺延，乙方不得据此主张任何赔偿或滞纳金，同时甲方积极主张和要求建设单位及时按照合同约定付款。设备到货款比例为设备到货金额的30%,如设备分批次到达指定地点，则根据实际到货情况。乙方须提供的资料清单：到货验收单（甲方公司的“验货单”）、出入库手续、设备随车资料。若所提交资料不真实、不完整或不符合甲方或相关方要求，甲方有权拒付对应款项，且不承担任何违约责任。
8.1.3设备调试款：设备经过单机或联合调试验收，支付设备调试货款，所供货设备全部调试合格后支付到货调试合格金额的20%；乙方须提供的资料清单：设备调试资料。若所提交资料不真实、不完整或不符合甲方或相关方要求，甲方有权拒付对应款项，且不承担任何违约责任。
8.1.4设备验收：联合调试完成且配合万和完成项目竣工验收，拿到项目竣工备案表后支付设备验收款为所供设备的17%，依据最终审核确定的结算项目造价后支付至设备货款金额的97%。乙方须提供的资料清单：联合调试报告、竣工验收资料。
8.1.5质保金：质保期自最终验收合格之日起24个月且不低于项目整体质保期。质保金返还：质保期届满且无质量及索赔问题，甲方在收到建设单位货款30日内向乙方支付。质保金比例为合同总金额的3%。质保期内如出现质量问题，质保期相应顺延；乙方须提供的资料清单：质保期满的验收申请单、质保验收合格手续。
8.1.5付款时间：所有合同约定的付款都是在收到建设单位相应货款后30天之内支付。
8.2 支付方式：电汇。乙方必须提供正确的付款银行账户。
乙方收款账户：
开户银行：
开户名称：
开户账号：

9.质量管理约定
9.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，确保供货质量；
9.2乙方应保证履行合同期安排的人员数量、技术能力、设施配置满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
9.3如因乙方原因出现质量问题发生返工现象所造成的一切经济损失由乙方承担。对于技术要求、质量标准、参数指标等，如双方出现认识或理解分歧时，以甲方或其委托的设计院、监理单位的解释为准，乙方应无条件执行。甲方如在开箱验收过程中发现质量问题，有权拒收，且乙方应按不合格货物价值20%支付质量违约金。对项目造成的一切经济损失由乙方及其分包商、供应商、制造商承担连带赔偿责任。甲方有权自主决定向乙方或其任一相关方、实际受益人、委托方主张全额追偿，相关方不得以未直接签署合同为由抗辩或主张免责。甲方可直接向上述相关方追偿或直接在货款中扣除损失金额。
9.4乙方必须遵照国家、行业和本工程相关的施工验收规范、质量检验标准、设计要求，严格把控设备制造质量。
9.5本合同所采购供应产品，应符合现行中华人民共和国国家标准及行业标准（若有最新标准，须符合最新标准），符合图纸要求同时符合招标技术要求及清单中各项技术要求。各项技术性能指标经本项目所在地具有相应检测资质的专业机构或单位检测中心检验必须符合国标要求。合同执行过程中，若出现新的国家标准，则以更新后的标准为准。
9.6乙方的物资供应与管理应符合国家有关环保法律、法规和甲方ISO14000环境体系及OHSMS18000职业安全健康管理体系标准。
9.7本合同所采购物资的质量保证期自验收合格之日起（以颁发的项目竣工验收证书所载日期为准）24个月。质保期内，若发现设备存在重大设计或制造缺陷的，乙方应无条件承担修复、更换或赔偿责任，其修复、更换的费用及因此造成的甲方经济损失由乙方全部承担。
9.8质量保证期内，乙方无条件地就乙方供货向甲方提供缺陷产品的免费维修、更换等服务。乙方应在收到甲方通知后12小时内做出响应，如需乙方到合同设备现场，乙方应在收到甲方通知后24小时内到达，并在到达后3日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。乙方指派专人到现场解决，因此产生的所有费用均由乙方承担。
9.9因本身质量原因，乙方借故推脱或拒绝甲方提出的维修、更换等服务请求，甲方有权自行解决，实际发生的维修或更换等费用，从应支付给乙方的货款及质保金中直接扣除，并保留进一步索赔的权利。维修或更换物资的质量保证期相应延长6个月。质量保证期内，如因乙方产品质量导致出现项目质量问题，由此造成的一切损失由乙方承担。
9.10在发生质量争议期间，甲方有权暂停支付所有应向乙方支付的款项，直至质量争议由双方协商、第三方鉴定或有管辖权机构裁决予以解决为止。质量争议导致的付款暂停不视为甲方违约，且暂停期间产生的任何损失和费用由乙方承担，甲方保留在争议解决后按实际损失继续追偿的权利。

10指导安装、负责单机调试和验收
10.1指导安装、调试主体与依据：乙方或其委托的第三方作为合同设备安装、单机调试的实施主体，须严格依据技术资料、标准、图纸及说明书开展工作。同时，乙方应积极配合甲方完成设备验收流程。​
10.2关键环节安装、调试技术支持:
10.2.1现场技术服务要求：在本项目设备安装、调试的关键环节（具体环节需在项目实施前由双方共同确认并书面明确，包括但不限于核心部件组装、系统参数配置、联动逻辑设定等），乙方须派遣具备相应资质（需提供人员资质证明文件，如专业技术证书、项目经验证明等）的技术人员全程在场，履行监督与指导职责。乙方技术人员应实时监测调试过程中的各项关键数据（如设备运行电压、电流、温度、压力、响应速度、精度误差等），建立动态数据台账；对调试中出现的技术问题，需在2小时内出具初步分析意见，并立即组织技术力量处理，确保问题得到及时解决，同时同步做好《调试过程记录表》，详细记录问题现象、处理措施、处理结果及参与人员，该记录需经甲方现场代表签字确认后存档。
10.2.2异常问题处理责任：若调试过程中出现设备运行异常（如异响、卡顿、报错、停机等）、性能指标未达合同约定标准（以双方签订的技术协议或设备参数清单为准）等情况，乙方须在24小时内制定书面解决方案，明确整改目标、整改步骤、责任人员及完成时限，并报甲方审核；方案经甲方确认后，乙方应立即组织实施，期间需定期向甲方提交整改进展报告（至少每日1次），直至设备各项性能指标完全符合规定要求。
10.2.3调试延误责任认定与处理：若因乙方原因（包括但不限于技术人员未按要求到场、技术方案错误、人员操作失误、配件供应延迟等）导致调试工作延误，乙方需承担由此产生的全部工期延误责任，包括但不限于甲方因工期延误产生的窝工费、场地租赁费、第三方违约金等直接损失。同时，乙方应按延误天数每日支付合同总价0.3%的专项进度违约金。甲方有权根据延误情况采取以下措施，乙方须无条件配合：
（1）要求乙方立即更换调试人员，新派人员资质需不低于原人员标准，且需经甲方审核通过后方可上岗；
（2）要求乙方调整资源配置（如增派技术人员、补充设备配件、升级技术工具等），确保调试工作加速推进；
（3）经乙方书面同意后，委托第三方专业机构完成剩余调试工作，由此产生的全部费用（包括第三方服务费、检测费、耗材费等）均由乙方承担，且甲方有权从应付乙方的货款中加倍扣留该笔费用（即扣留金额为实际发生费用的2倍），扣留金额不足部分可向乙方另行追偿。
10.2.4调试报告提交要求：单机调试工作完成后，乙方应在7个工作日内向甲方提交正式的《单机调试报告》（需加盖乙方公章），报告内容需完整、准确，至少包含以下核心信息：
（1）调试基本信息：设备名称、型号、编号、调试起止时间、参与人员（甲乙双方）、调试地点；
（2）调试过程说明：按照调试流程分步描述操作内容、使用的测试设备及校准情况、关键操作节点的确认记录；
（3）测试数据记录：分项目列出各项性能指标的测试数据（含原始数据截图或扫描件）、与合同约定标准的对比分析、数据异常的说明及处理情况；
（4）调试结果判定：明确设备是否达到合同约定的技术指标，给出“合格”“待整改”或“不合格”的明确结论；
（5）遗留问题及处理计划（如有）：详细说明调试过程中未完全解决的问题、原因分析、后续整改方案及预计完成时间。该报告作为设备后续整体验收的重要依据，甲方收到报告后应在5个工作日内反馈审核意见，乙方需根据审核意见在3个工作日内完成修改并重新提交。
10.2.5人员缺位责任追究：若因乙方技术人员未按本条款要求在场，导致设备安装不符合规范、调试工作无法正常开展或出现调试事故的，乙方需承担由此造成的全部损失，包括但不限于设备维修费用、返工费用、工期延误损失等，甲方有权根据损失程度扣减相应货款，同时要求乙方限期整改并承担违约责任。
10.3人员配置要求：乙方派驻甲方现场的服务人员数量，应满足现场安装实际需求。若人员不足，甲方有权要求乙方增派或更换人员，乙方须立即响应。若因乙方人员未及时到位，导致工期延误或安装质量问题，一切责任由乙方承担。​
10.4重要工序质量把控：针对重要工序的安装，乙方需提前制定详细实施方案，且现场技术服务人员必须对关键环节的质量负责，并签字确认相关记录。​
10.5材料与工器具准备：合同中约定有安装的项目，所有安装所需材料及工器具均由乙方负责筹备，并确保其符合安装标准与要求。​
10.6安装手续办理：合同中约定有安装的项目，乙方需按照项目管理规定，在安装工作开展前，完成安装方案报审、开工资料报审等全部必要手续，未经审批不得擅自施工。​
10.7人员资质与安全管理​
人员资质审核：乙方所有进场安装人员必须提供劳动合同、保险凭证、体检报告及安全教育资料，经审核合格后方可上岗。​
10.8安全监督保障：针对合同中约定有安装的设备，乙方需配备专业安全人员，对关键工作进行全程安全监督，确保安装工作安全、规范进行。
10.9乙方需提供：现场指导合同内所有设备的安装、调试、操作维护培训、技术文件的移交、质量保证期服务及本合同附件中要求的其他服务；指导所供货物的现场组装和试运行；提供合同内设备详细的操作维护手册。
11货物验收及调试
本合同项下设备验收分为驻场监造、开箱检验、单机及联合调试验收、初步验收、最终验收五个阶段。所有验收程序、技术文件、判定标准及最终结论均以甲方书面认定为准，乙方须无条件配合验收工作，按要求补足任何缺失资料。若在验收流程、检测方法、标准适用等任一节点产生争议或分歧，无论涉及第三方检测结论或其他证明材料，均以甲方签章确认的验收文件为唯一有效依据。
11.1驻场监造
11.1.1监造权限与配合要求
为了确报货物质量，杜绝出现贴牌事件，合同约定驻场监造和工厂验收。自乙方启动设备生产之日起至设备出厂前，甲方有权会同建设单位、监理单位、设计人员及第三方权威机构人员进驻乙方生产场地进行驻场监造，乙方须提供必要的监造条件（包括但不限于开放生产车间、提供生产计划、配合现场查验等），不得拒绝或阻碍监造工作。
11.1.2监造核心内容
原材料验证：乙方须向甲方监造人员提供设备生产所用原材料（如金属板材、电机、阀门、核心元器件等）的进场证明文件，包括原材料采购合同、质量合格证书、检测报告（由国家认可的检测机构出具），确保原材料规格、性能符合合同及技术协议约定。监造人员有权对原材料进行抽样复检，复检费用由乙方承担（若复检合格）或乙方承担（若复检不合格，且需更换原材料）；
（1）生产过程追溯：乙方向监造人员提交《制造配工单》《生产进度记录表》，详细记录当日生产设备的型号、批次、工序、操作人员及关键工艺参数；同时留存完整的《制造记录》（包括焊接记录、热处理记录、精度检测记录等），供监造人员随时查验，确保生产过程可追溯、可核查。同时需要提供车间监控视频资料，甲方有权调取本项目设备的制造视频。

（2）车间监控：乙方须在设备生产核心区域（如焊接车间、组装车间、精度检测区）安装具备7×24小时录制、至少3个月存储周期的监控设备，监控画面须清晰覆盖设备生产关键工序及操作人员作业过程。乙方需向甲方监造人员提供监控系统访问权限（包括实时查看、历史录像调取权限），或按甲方要求，在接到调取通知后2小时内，提供指定时间段（精确到小时）、指定设备生产过程的监控视频资料（格式为MP4或甲方认可的其他通用格式）；若因乙方监控设备故障、存储失效或拒绝提供视频，导致生产过程无法追溯，视为乙方生产过程存在违规，甲方有权要求暂停生产并限期整改，整改期间产生的工期延误责任由乙方承担。

（4）工厂预验收：设备铸造、组装完成后出厂前，乙方须提前7个工作日书面通知甲方进行工厂预验收。甲方会同建设单位、监理单位、设计单位、第三方权威机构进厂验收，验收内容包括设备外观质量、尺寸精度、部件装配完整性、核心参数空载测试等，验收标准以合同技术协议为准。预验收合格后，双方签署《工厂预验收确认单》，设备方可包装做标记封装安排出厂；若预验收不合格，乙方须在规定工作日内完成整改并重新申请预验收，整改费用及工期延误责任由乙方承担。且每延迟整改一日，乙方应按合同总价0.2%向甲方支付违约金；整改未在甲方规定期限内完成且经甲方确认导致项目关键节点延误的，甲方有权采取进一步违约追究措施并保留解除合同权利。

11.2开箱检验
11.2.1验收组织与流程
乙方将设备运至合同约定工地后，须在24小时内以书面形式（含设备到货清单、到货时间、地点）通知甲方，甲方应在收到通知后3个工作日内，协同建设单位、监理单位与乙方共同进行现场开箱检验。
开箱检验前，乙方须提供设备出厂合格证、装箱单、备品备件清单、产品说明书、以及出场前封印等基础资料，供各方核对。
11.2.2破损判定与检测
开箱检验中，若发现单件货物包装破损，或整批货物破损率超过5%（按货物总件数计算），即视为整批货物不合格。
货物破损情况须由甲方指定的第三方检测机构进行检测，出具《破损检测报告》，检测费用由乙方承担；
11.2.3不合格处理与责任
若开箱检验发现货物规格、型号、数量与招标文件、技术协议或设计院最终确认的图纸、清单不符，或存在外观缺陷、部件缺失等问题，甲方有权选择以下任一方式处理：
要求乙方在7个工作日内退换货，退换货产生的仓储费、运输费、二次检测费均由乙方承担；
单方终止合同，乙方除承担上述费用外，还需赔偿甲方另行采购同类设备产生的差价损失及工期延误损失（按合同总金额的0.5%/日计算）。
验收效力限定：开箱检验合格仅代表货物外观、数量及包装符合约定，不视为对设备内在质量、技术规格、性能指标的最终验收。若后续安装、调试过程中，经检测发现设备技术参数、性能与合同约定不符，无论开箱检验结果如何，均判定为不合格产品，乙方须无条件退货、换货或整改，并承担由此产生的全部费用（如拆除费、返工费、重新采购费）及甲方损失。
11.3单机及联合调试验收
11.3.1验收前提与周期
设备安装完毕且经甲方确认符合安装规范后，方可启动单机调试；单机调试合格后，进入联合调试阶段，联合调试完成且设备成功试运行连续7天后，启动运行检测。
运行检测由乙方主导组织，需对设备进行连续7天×24小时不间断性能测试，甲方、监理单位全程监督，乙方须安排专业技术人员全程在场，实时记录测试数据。
11.3.2检测资源与费用承担
乙方负责免费提供所有检测所需的计量仪表及器械（如压力表、流量计、精度检测仪等），且所有仪表须经国家授权的技术监督计量测试机构标定，并提供有效的标定证书；若甲方或监理单位对仪表精度有异议，可要求省级以上技术监督机构现场核对标定，相关标定费用由乙方承担。
测试阶段产生的人工费（除乙方自有职员外）、电费、燃料费、药剂费、耗材费等均由乙方承担。
测试过程中若发现设备性能与合同约定存在偏差，乙方须在24小时内出具整改方案，通过现场调试、参数优化或部件更换等方式解决，直至设备符合技术要求；整改期间测试周期顺延，工期延误责任由乙方承担。
测试完成后，双方共同签署《运行检测记录》，若检测结果符合合同技术标准，双方在《单机及联合调试验收证书》上签字确认；若检测不合格，乙方须在甲方规定的工作日内完成整改并重新测试，直至验收合格，造成工期延误由乙方负责，产生的费用由乙方承担。
11.4初步验收
11.4.1验收组织与时限
联合调试验收合格后1个月内，甲方组织成立验收小组（成员包括甲方技术人员、建设单位、监理单位代表），乙方须全程配合，提供必要的技术支持（如设备操作演示、技术答疑）及完整资料（含调试报告、检测记录、设备合格证等）。
验收依据与内容：以本合同、技术协议、设计院确认图纸为验收依据，重点核查设备性能参数、运行稳定性、安全防护措施、操作便捷性等，验收小组可现场抽样测试或查阅历史运行数据。
若设备未通过初步验收，甲方需向乙方出具《整改通知书》，明确不合格项及整改期限，乙方须在期限内完成整改并重新申请验收，整改产生的费用及工期延误责任由乙方承担；若乙方逾期未整改或整改后仍不合格，甲方有权追究乙方违约责任（按合同总金额的10%收取违约金）。
初步验收合格后，自县住房和城乡建设局签发《竣工备案手续》之日起15个工作日内，乙方须向甲方移交完整的验收资料，包括但不限于：调试报告、运行检测报告、设备使用说明书、维护手册、备品备件清单、合格证、竣工图纸等，资料须装订成册并加盖乙方公章，确保甲方可正常开展设备运维工作。
若甲方、其上级单位或监理单位未出具明确的书面验收合格意见，视为设备未通过初步验收，甲方有权拒绝支付后续款项，且不承担任何工期延误责任。
11.5最终验收
验收启动条件：本合同项下设备质保期（按合同约定质保期时长计算）届满后，且设备在质保期内无重大质量问题、乙方已履行全部质保义务（如故障维修、定期巡检），方可启动最终验收。
验收内容与结论：甲方组织验收小组对设备质保期内的运行状况、故障处理效率、性能衰减情况等进行评估，核查乙方是否按约定提供质保服务。若验收合格，双方签署《设备最终验收证书》，本合同项下验收流程全部完成；若验收不合格（如乙方未及时处理质保期故障导致设备损坏），乙方须在15个工作日内完成整改，重新申请最终验收，整改费用由乙方承担，且甲方有权扣除相应质保金。
12项目现场管理
12.1甲方工作​
（1）在合同签订后的30个工作日内，向乙方提供完整、准确的生产所需图纸、技术资料等文件，并以书面形式向乙方明确技术、质量、安全等方面的具体要求及验收标准。​
（2）指派具有相关专业能力和协调经验的专人担任现场协调负责人，负责与乙方对接，及时处理现场施工过程中出现的各类协调问题，组织召开现场协调会议，确保项目顺利推进。
12.2乙方工作​
（1）严格接受甲方的统一管理，积极配合甲方现场协调工作，指派专职现场协调员，该协调员需具备良好的沟通能力和项目管理经验，负责与甲方及其他相关方的日常沟通协调。必要时，按照甲方要求派驻具有相应资质和经验的安装、调试负责人，全面统筹设备的安装、调试、验收等工作，确保各环节有序进行。​
（2）根据甲方要求制定设备进场及安装计划，并严格执行。在规定时间内指派足够数量、具备相应专业技能的人员至项目现场，负责设备安装、调试工作，制定科学合理的施工进度计划，采取有效措施确保项目质量及工期目标达成。若因乙方人员安排不当导致工期延误，乙方需按照合同约定承担违约责任，每延迟一日按合同总价0.25%支付违约金。
（3）严格履行质量保证义务，按照合同约定的质保期限和质量标准，对设备在质保期内出现的任何质量问题，无条件承担维修、更换设备或重新提供货物的义务，并承担由此产生的全部费用。同时，质保期内乙方应定期对设备进行巡检和维护，提前预防质量问题发生。
（4）在合同约定的时间内，按照确定的质量目标，编制详细的安装及调试方案，该方案需经建设单位、监理单位审核批准后方可实施。施工过程中，严格遵循方案要求，规范操作，确保安装调试工作质量。若因乙方原因导致质量问题，乙方需负责返工整改，并承担由此造成的一切损失。​
（5）积极配合甲方要求的其他相关工作，包括但不限于参与甲方组织的项目会议、提供项目所需的各类资料等。在安装调、试工作开展前，编制完整的安装调试方案并报送甲方审核；项目完成后，负责将工程安装、调试过程中的相关资料进行系统整理、归档，资料内容应真实、准确、完整，且向甲方移交不少于4套完整的工程资料，资料格式需符合相关行业标准要求必须满足竣工验收档案移交。甲方有权随时对乙方所提交资料、样品、数据等进行抽查、比对及毁损处理，资料不齐、逾期、失真、虚假，甲方有权拒收、拒付并追究违约责任。
（6）全面负责安装及单机调试过程中的现场用水、用电、机械、材料等资源的协调与管理工作。确保现场用水、用电符合安全规范和施工要求，合理调配施工机械，保证施工材料按时、足量供应且质量合格。因乙方协调管理不善导致资源短缺或出现安全事故，乙方需承担全部责任。
（7）严格按照合同条款、施工图纸及技术规范要求开展安装和调试工作，建立健全质量管控体系，对施工全过程进行严格监督。若违反图纸、规范、合同约定，导致设备验收不合格或出现质量问题需要返工，乙方需承担全部返工费用、工期延误责任及由此给甲方造成的其他损失。​
13双方责任
13.1收货及交货代表指定​
双方应合同签时约定现场负责人，便于收货协调以及交货、现场安装调试管理，具体信息：
甲方收货代表：    联系电话：
乙方交货代表：     联系电话：
任何一方更换代表时，需提前15个工作日以书面形式通知对方，确保物资交接工作顺利进行。如因未及时通知导致物资交接出现问题，责任由未通知方承担。
13.2物资交付与现场管理​
物资交付：乙方须按照合同约定时间，将物资运送至甲方指定地点。物资验收需经甲方指定收货代表、甲方项目所属监理单位、建设单位三方签字确认，方可视为有效交付。​
现场管理：乙方车辆及人员进出工地现场时，必须严格接受甲方的安全检查，遵守甲方现场安全管理规定。若因乙方供货过程导致安全生产责任事故，乙方需承担全部责任及由此产生的一切损失；乙方进出场作业应采取有效环保措施，符合国家及地方环保要求，因违反环保规定产生的罚款、整改费用等均由乙方自行承担。
物资管理：未经甲方书面许可，乙方不得私自将甲方现场物资运出场外。未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下任何权利和义务（包括但不限于债权、债务、合同执行）全部或部分转让或转包、分包第三方。若乙方擅自转让，甲方有权单方解除合同、追究全部损失，并要求乙方支付合同总价30%，或按所涉物资原值的2倍违约金；情节严重的，甲方有权移交司法机关处理，并要求乙方赔偿因此造成的全部损失。​
13.3逾期交货处理​
若乙方无法按时交货，应在知晓延迟情况后的48小时内，以书面形式向甲方通报延迟原因及预计交货时间。甲方收到通知后，将在5个工作日内书面回复是否同意变更供货时间：
若甲方同意变更，双方需签订补充协议，重新约定交货时间；​
若甲方不同意变更，有权自行采购部分或全部货物或委托其他第三方提供所需货物，但乙方须向甲方支付违约金2万元。由此产生的所有额外采购费用、运输费用、仓储费用等，以及因乙方违约给甲方造成的工期延误、生产停滞等损失，甲方有权从应付乙方的货款中直接扣除，并保留进一步索赔的权利。​
13.4货物包装要求​
除合同另有规定或双方另行协议外，乙方提供的全部货物必须采用符合国家、行业及企业标准的包装方式，确保货物在长途、短途运输及搬运过程中的安全性。包装须具备良好的防潮、防震、防锈、防爆等防护措施，避免货物受损。若因包装不当导致货物损坏，乙方需免费更换受损货物，并承担因此产生的所有费用。
（1）包装要求
乙方所交付的全部货物，其包装须遵循本行业通用标准与惯例执行；若无通用方式，则应采取切实有效的包装措施，确保货物得到充分保护，且该包装务必符合国家现行有关包装的法律法规要求。如有需要，包装设计应充分考量远距离运输条件，木质包装需提供植物检疫证明，防锈包装有效期不得低于18个月，具备防潮、防震、防锈以及抵御粗暴装卸的功能，以保障货物在运输过程中安全无损，顺利抵达交付现场。因包装不善而引发的货物锈蚀、损坏、灭失等一切风险与损失，均由乙方无条件承担。货物自装运起至最终验收前风险责任全由乙方承担，甲方有权自行为相关货物投保，保费及理赔差额由乙方承担或在货款中扣除，乙方须无条件配合理赔。
（2）现场货物交接
每批合同设备运抵指定地点后，乙方负责将货物卸载至甲方预先指定的交货地点。在货物开箱验收工作正式启动前，货物的保管责任由乙方自行承担；经开箱验收合格，并完成相应的开箱验收合格安装、调试完成前货物保管责任均由乙方负责。
13.5装箱单要求​
装箱单应详细注明以下内容：​
货物基本信息：名称、规格、型号、数量、质量、生产商、发货地、收货人、交货地、承运人；​
警示标识：在显著位置标明装卸搬运注意事项、危险警示等标识，确保货物装卸安全。
若装箱单信息不全或标识不清晰，导致货物运输、验收出现问题，乙方需承担相应责任及整改费用。
13.6运输责任​
乙方应充分了解项目现场周边环境、当地政府关于运输时限、通道限制的正常及临时规定，并提前做好应对措施。因未充分了解上述规定导致的运输延误、罚款等问题，乙方不得向甲方提出索赔、延长或变更供货期限等要求，相关责任和损失均由乙方自行承担。​
13.7供应商资质证明​
乙方需向甲方提供本合同所采购物资制造商的详细信息，包括名称、法定地址、联系方法等；​若乙方为物资生产厂商的指定代理销售单位，应在合同签订后7个工作日内，向甲方提供生产厂商出具的销售代理委托书或其他有效证明文件。如未能按时提供或提供虚假证明，甲方有权暂停支付货款，并要求乙方限期整改；情节严重的，甲方有权解除合同，并追究乙方违约责任。未经甲方事先书面批准，乙方不得将本合同项下的任何权利义务进行分包、转让，如违者，甲方有权无条件解除合同并收取合同总价10%的违约金，且可要求乙方支付全部损失；甲方有权在经过乙方同意后将合同权利义务转让给项目业主或其指定方，无需乙方同意。
13.8交货单据要求​
乙方运抵甲方指定现场的物资，交货单据上必须详细列明以下内容：物资名称、品牌、产地、生产厂家、规格型号、计量单位、单价、数量、合计金额。交货单据需经乙方交货代表签字并加盖公章，确保信息真实、准确。若单据信息与实际货物不符，甲方有权拒收货物，由此产生的一切费用和损失由乙方承担。
13.9质量问题处理​
在物资使用过程中，甲方开箱检验发现质量、性能等问题时，应及时书面通知乙方。乙方需在收到通知后的3个工作日内，采取维修、更换或退货等措施解决问题；如乙方未能及时处理，甲方有权自聘第三方进行修复或更换，并有权将全部费用及双倍罚款从乙方任何应付款中优先扣除，且乙方不得异议。​
若乙方未能按时处理，甲方有权自行维修或更换，实际产生的维修费用、运输费用、人工费用等所有额外支出，以及因质量问题给甲方造成的生产延误、客户索赔等损失，甲方有权从应付乙方的货款中扣除，并保留进一步索赔的权利；​
对于更换或退货的物资，乙方需承担往返运输费用，并确保重新供应的物资符合合同约定标准。​
13.10技术文件提交​
乙方应在物资交付时，同步向甲方提交所供物资的技术文件，包括但不限于材质报告（物资质量检验报告）、生产合格检验报告；​
按照项目竣工验收规定及甲方要求，在项目验收前15个工作日内，提供所有相关符合要求的资料，确保资料完整、真实、有效。若未能按时提交或资料不符合要求，导致项目验收延误，乙方需承担相应责任，并按照合同约定支付违约金。​
13.11样品与文件管理​
乙方提交的样品及样品资料，均需加盖单位公章，确保样品与实际供应物资一致性；​
提交文件时，若文件内容与合同文件约定存在差异，乙方应在文件显著位置予以注明。因未注明差异导致的误解或纠纷，乙方需承担全部责任。​
13.12资料审核责任​
甲方、设计单位、监理单位对乙方提交资料的审核，仅为一般性监督，不免除或减轻乙方在合同项下应承担的任何责任和义务。乙方仍需对提交资料的真实性、准确性、完整性负责，若因资料问题导致项目损失，乙方需承担全部赔偿责任。​
13.13权利义务转让限制​
未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的任何权利义务（包括债权、债务）转让给第三人。即使乙方单方面发送权利义务转让通知书，该通知书对甲方不产生法律效力。若乙方擅自转让，需承担因此给甲方造成的一切经济损失，包括但不限于重新寻找供应商的成本、工期延误损失等，同时甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总额10%的违约金。乙方股权结构发生重大变化（控股股东变更或实际控制人变更）视为权利义务转让，乙方需提前90日书面通知甲方，并取得甲方书面同意，且乙方擅自转让的行为自始无效。
13.14企业信息变更通知​
当乙方纳税人信息（如纳税人识别号、公司名称变更）、开户银行信息、实际控制人、法定代表人、联系方式等关键企业信息发生变化时，必须在信息变更后的7个工作日内，以书面形式通知甲方并由法定代表人或授权人签字确认。未及时、准确、有效通知的，因账户信息错误导致的资金损失和法律后果由乙方全部负责，甲方免责。若未及时通知，导致甲方付款错误、沟通不畅等问题，乙方需承担因此给甲方造成的所有损失，包括资金损失、法律纠纷处理费用等。​
13.15货款支付​
甲方依据本合同约定的乙方公司名称、开户银行、账号，向乙方支付货款。若乙方收款账户信息变更未按规定通知甲方，导致货款支付失败或支付错误，甲方不承担任何责任，由此产生的风险和损失由乙方自行承担。

13.16乙方未按本合同附件要求提交安全生产承诺书、应急预案或其他安全生产文件的，自甲方发出书面催告之日起，每日按合同总价0.1%向甲方支付违约金，直至提交相应合格文件并经甲方确认。该违约金不影响甲方就因文件缺失导致的实际损失另行追偿的权利。

14.保密义务和保证
14.1除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
14.2乙方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。
14.3乙方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。
14.4乙方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因乙方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。
14.5乙方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。
14.6乙方保证，乙方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。
14.7乙方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因乙方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，乙方应免费提供。
14.8除合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，乙方应事先将拟停止生产的计划通知甲方，使甲方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据甲方要求，乙方应：
（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。
（2）免费提供可供甲方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便甲方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。乙方保证甲方或甲方委托的第三方制造及甲方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。
14.9乙方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果乙方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，乙方将及时通知甲方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。
15安全管理​
15.1安全目标：杜绝一切死亡和重伤事故，轻伤频率为零，杜绝重大机械和火灾事故。因乙方原因发生的安全事故，给甲方造成的任何连带责任、所支出的地方政府或甲方上级主管部门的罚款和事故本身所支出的费用均由乙方承担。
15.2乙方须严格遵守国家及地方安全生产法律法规、行业安全标准，同时全面落实甲方现场安全管理的各项规定，建立健全自身的安全管理体系，确保安全管理工作贯穿项目始终。因乙方及其分包商、代理商等原因导致的任何安全责任、行政处罚、事故处理、第三方索赔等，全部由乙方承担。如甲方因乙方人员或供货被政府追责或处罚，乙方须无条件全额先行垫付全部金额并协助处理。
15.3甲、乙双方必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规及有关规定，严格按安全标准实施。乙方应配合甲方建立安全保证体系，参加甲方工地的安全领导小组。乙方加强安全教育，提高全员安全意识；认真执行安全技术规范，严守安全规则；落实安全措施，确保调试安全。
15.4安全教育培训​
乙方进场人员必须接受甲方组织的项目现场专项安全教育培训，并通过考核合格后方可上岗作业。乙方还需定期组织内部安全教育培训，培训内容应涵盖安全操作规程、应急处理措施、项目现场安全风险点等，培训记录需完整留存，以备甲方检查。​
对于新进场人员、转岗人员，乙方应在其进场或转岗后24小时内，完成针对性的安全培训与考核，确保人员熟悉作业环境和安全要求。
​15.5安全防护措施​
乙方需为进场人员配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，如安全帽、安全带、安全鞋、防护手套等，并监督人员正确佩戴和使用。同时，在施工现场设置必要的安全防护设施，如防护栏、警示标识、围挡等，确保防护设施齐全、有效。​
对于高空作业、带电作业、动火作业等危险作业，乙方必须制定专项安全防护方案，经甲方审核批准后严格执行。作业过程中，安排专职安全人员进行现场监护，确保作业安全。
15.6安全监督与检查​
乙方应设立专职安全管理岗位，配备具备相应资质和经验的安全管理人员，负责日常安全巡查和监督工作，及时发现并消除安全隐患。安全管理人员需每日向甲方提交安全巡查报告，报告内容包括隐患情况、整改措施及整改结果等。​
甲方有权定期或不定期对乙方的安全管理工作进行检查，乙方应积极配合并提供相关资料。对于甲方检查发现的安全问题，乙方需在甲方规定的期限内完成整改，并将整改情况书面回复甲方。若未按时完成整改，每逾期一天，乙方需向甲方支付5000.00元违约金；情节严重的，甲方有权暂停乙方施工。​
15.7安全事故处理​
杜绝一切安全事故，若施工现场发生安全事故，乙方应立即启动应急救援预案，采取有效措施组织救援，防止事故扩大，并在1小时内以书面形式向甲方报告事故情况，包括事故发生时间、地点、原因、伤亡情况等。​
乙方需配合甲方及相关部门对事故进行调查、处理，承担因事故产生的全部责任和费用，包括但不限于伤员救治费用、赔偿费用、事故处理费用、罚款等。同时，乙方应在事故发生后7个工作日内，向甲方提交详细的事故分析报告和整改措施，避免类似事故再次发生。
15.8人员管理​
乙方每日进入现场前，必须对调试、服务人员进行班前教育，并接受甲方对班前教育的监督。乙方进场人员须无条件服从甲方的统一管理，遵守甲方现场的各项规章制度。如有违反甲方现场安全管理规定的行为，甲方有权要求乙方对违规人员进行批评教育、经济处罚或立即清场处理；若因乙方人员违规行为导致安全事故或给甲方造成损失，乙方需承担全部赔偿责任。
乙方应建立进场人员动态管理台账，及时更新人员信息，确保人员管理可追溯。对于离场人员，乙方需提前向甲方报备，并做好工作交接和离场手续办理。
16知识产权
乙方保证所提供的设备不侵犯第三方知识产权，若发生侵权纠纷导致甲方被索赔，乙方应承担全部法律责任并赔偿甲方因此产生的诉讼费、律师费、鉴定费、证据保全费、差旅费、停产损失等全部费用。乙方有义务确保甲方在使用该货物或其任意组成部分的全过程中，不会遭遇任何第三方因著作权、商标权、专利权等知识产权问题提起的诉讼。所有乙方交付的技术资料、图纸、模型数据、软件、源代码、安装手册等内容，知识产权及全部使用权均归甲方独享（包括但不限于设备运行数据、工艺参数等衍生知识产权），甲方有权自行复制、再开发、再转让、授权第三方或以其他方式利用，乙方对此不得保留任何权利或施加任何限制。乙方为履行合同所创作的全部技术文件、设计图纸知识产权归甲方所有，乙方不得主张任何权利。乙方应保证技术交底完整，不得以任何方式保留权利或设置技术障碍。如发生侵犯第三方知识产权的索赔，乙方须按合同总价30%支付违约金，并承担甲方自此产生的全部费用及损失。甲方有权先行垫付处理第三方主张，再向乙方追偿，并有权终止涉案设备供货，所有法律和经济责任由乙方承担。乙方需无条件消除障碍和承担全部连带赔偿。为保障甲方权利，甲方有权在发现或接到侵权时无限期暂停支付本合同项下所有未付款项，直至事件全部解决并且乙方全足额承担相关赔偿和保证义务为止。
17技术资料和保密义务
17.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
17.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
17.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
18售后服务
18.1乙方在接到甲方设备故障通知后，响应时间不得超过1小时。对于一般故障，应在12小时内完成解决；大的故障解决时间不得超过36小时。若设备无法正常工作且无法修复，乙方需立即提供备用设备，确保甲方生产不受影响。若乙方未能按上述要求履行，甲方有权依据合同约定的处罚标准，对乙方进行相应处罚。。
18.2乙方须按合同约定，派遣专业代表前往甲方现场提供技术服务，严格依据双方约定的标准、技术要求或图纸进行设备维修及故障排除。服务期间产生的所有费用，包括但不限于人工、材料、工具等费用，均由乙方承担。若乙方未按甲方要求的时间及时提供技术服务，甲方有权自行通过其他渠道获取服务。在书面通知乙方后，甲方可从应支付给乙方的任意一笔款项中，扣除因第三方服务产生的相关费用。同时，乙方需承担由此产生的全部额外费用，包括但不限于甲方因设备故障导致的停工损失、额外采购费用等。
18.3乙方应派遣技术熟练、具备相应资质和丰富经验的技术人员至施工场地，为甲方提供符合合同约定标准的技术服务。派遣人员需熟悉设备性能、安装调试流程及维修技术，确保服务质量满足甲方需求。
18.4因乙方技术服务人员在安装、调试过程中的技术指导疏忽、错误，或乙方未按要求及时派人指导，导致甲方产生损失的，由乙方承担全部赔偿责任。若设备安装调试工作由乙方负责实施，乙方需对安装调试全过程中的任何失误、故障及由此引发的损失，承担完全责任。
18.5乙方到现场服务人员的食宿、交通、办公、通讯等所有费用，均由乙方自行承担，甲方不承担任何与此相关的费用支出。
18.6乙方技术人员在甲方施工现场作业期间，必须严格遵守甲方制定的各项规章制度、安全操作规程，并服从甲方的现场统一管理。对于违反规定的人员，甲方有权提出警告、要求整改；情节严重的，甲方可要求乙方立即将其撤换。
18.7若甲方认为乙方派遣的技术人员存在技术不达标、不称职或其他不符合合同要求的情况，有权要求乙方在24小时内撤换相关人员。如乙方未及时或未实质改进，甲方有权直接暂停全部乙方服务及现场作业至合格人员替换，暂停期间产生的全部损失由乙方承担，且甲方可按合同总价0.1%/日向乙方支付违约金。因人员撤换产生的一切费用，包括但不限于新人员的派遣费用、替换期间的服务延误损失等，均由乙方承担。同时，乙方需确保新派遣人员符合合同约定的技术服务要求。
19合同变更
若甲方提出对合同内容进行增补、调整，且变更范围不超过原合同标的额10%时，双方应通过友好协商，签署书面补充协议对变更事项予以明确约定，设计变更部分涉及的价格调整由双方秉持公平、公正原则共同协商确定。
20违约责任
20.1供货日期违约责任
20.1.1除不可抗力外，若乙方未按合同约定的期限、地点和方式交付货物，每延迟一日应向甲方支付未到货部分的合同价格0.25%的违约金。
20.1.2甲方调整交货日期时，应提前通知乙方。若要求乙方提前交货，甲方需给予乙方合理的生产及运输准备时间；若要求推迟交货，应提前7个工作日书面通知乙方。乙方同意后，需免费妥善保管合同设备，在延迟交货期间，设备的质量维护、存储安全等责任均由乙方承担，甲方不承担任何相关责任。
20.2质量违约责任
20.2.1质量违约金与延迟违约金可叠加适用。若因设备质量问题导致交货或整改延误，甲方有权同时主张质量违约金与延迟违约金，违约金并行计算，乙方不得以责任竞合为由拒绝承担。乙方供应的设备应是全新的、符合合同约定质量标准的。如因乙方原因导致设备不符合合同规定的技术要求或质量要求，乙方应在接到甲方通知后7天内完成更换，否则甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价10%的违约金。
20.2.2在质保期内，因乙方设备质量问题导致设备损坏或不能正常使用的，乙方应在接到甲方通知后7天内负责免费维修或更换。若乙方未及时履行维修或更换义务，甲方有权经过乙方同意后自行或委托第三方进行维修，所需费用从乙方质保金中扣除，不足部分由乙方补足。同时，质保期相应顺延。
20.2.3乙方所供设备凡涉及软件控制部分，程序中不允许加密或含有定时停车的内容，所有程序应对甲方公开。乙方必须在设备调试完毕后取消任何密码限制，否则视为产品存在重大质量缺陷。每出现一次密码限制，乙方应向甲方承担合同总价的10%的违约金，如因设备加密或定时停车给甲方造成的损失大于以上违约金数额的，乙方还应承担相应的损失赔偿责任。
20.3安全违约责任
20.3.1乙方在甲方施工现场售后服务期间，应自觉遵守相关安全管理的规定，预防安全事故的发生；因乙方自身或第三方原因及其他不明原因，导致乙方人员或第三方人员在甲方现场发生安全事故的，乙方应积极配合甲方调查，取证；乙方消极处理、推卸责任，致使甲方被起诉或仲裁而给甲方声誉造成影响的，每发生一起，乙方应向甲方支付不少于5万元的违约金。
20.3.2因乙方设备质量问题或人员安装指导失误导致的安全事故，造成人身伤害或财产损失的，乙方承担全部责任，包括但不限于事故处理费用、行政处罚、民事赔偿等所有直接和间接损失。
20.4售后违约责任
20.4.1远程技术服务：甲方以书面通知（包括但不限于邮件、短信、项目管理平台、微信等）送达乙方指定信息系统及联系人时即为乙方正式接到通知，接到通知后60分钟内响应，12小时内提供解决方案；
20.4.2现场服务：接到通知后60分钟内响应，12小时内安排专业工程师到达现场，36小时内解决故障。
若未按要求响应，在经过乙方同意后甲方有权委托第三方服务，相关费用从应付乙方款项中扣除，同时乙方需赔偿甲方因设备故障导致的停工损失、额外采购费用等全部额外费用。​
20.4.3乙方现场服务人员须具备相应实践经验和专业能力。因技术指导疏忽、错误或未按要求派人指导造成的损失，由乙方承担全部赔偿责任；若乙方负责安装调试，需对全过程质量及安全问题承担最终责任。
20.5退换货违约责任
乙方所供产品验收不合格，或在质保期内出现质量问题，应在甲方书面要求期限内免费维修。逾期未维修，甲方有权选择换货、退货或委托第三方维修，由此产生的维修、运输、人工等所有费用，以及甲方因设备故障导致的停工损失、订单违约损失等，均从应付乙方合同金额中扣除，不足部分乙方需另行补足。
20.6安装调试违约责任
20.6.1乙方需派专业技术人员到甲方现场，按约定标准、技术要求或图纸完成设备安装、调试和启动工作，并解决安装、调试中发现的制造质量及性能问题，相关费用由乙方承担。若未按时提供服务，甲方有权委托第三方实施，费用从应付乙方款项中加倍扣除，同时乙方需赔偿甲方全部额外损失。
20.6.2因乙方技术人员安装调试失误或指导不到位造成的损失，由乙方承担赔偿责任；该损失包括但不限于：返工费用、工期延误造成的工期违约金、甲方被第三方追索的损失、为保证工序推进而产生的临时替代设备租赁费用，及其他因此产生的相关直接和间接费用；若因安装调试质量问题导致设备无法正常运行，乙方需负责返工整改，并承担由此产生的全部费用。
20.7验收违约责任
20.7.1开箱验收时，若货物不符合合同约定，甲方有权要求退换货或终止合同，乙方承担因此产生的全部费用及甲方损失；若发现供货缺漏，乙方应立即免费增补发货，承担发货费用及相关损失；拒不配合的，甲方有权另行采购，费用从乙方设备款中加倍扣除，并要求乙方赔偿全部损失。​
20.7.2单机及联合调试验收中，若因乙方原因导致设备性能不达标时，由乙方负责整改，通过试验或参数调整使其符合技术要求，现场测试记录须经双方签字确认。若多次整改仍不合格，甲方有权解除合同并要求赔偿。​
20.7.3设备通过单机及联合调试验收、初步验收合格后，自住房和城乡建设局签发竣工备案手续之日起，甲方向乙方出具初步验收合格文件。​
20.7.4设备质量保证期满后的验收为最终验收，验收合格后双方签署最终验收证书。
20.8其他违约责任
20.8.1要求违约方支付违约金的同时，有权按累计方式同时主张违约金和全部实际损失，且不受法律或合同其他条款限制。乙方同意，约定违约金之权利并不影响甲方就同一违约行为全部损失主张赔偿，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应补足全部差额。乙方承担的损失范围应由甲乙双方共同协商认定为准。
20.8.2乙方违约导致甲方对第三方赔偿时，经过乙方确认后，甲方可以从乙方货款、保函中扣除赔偿金，并加收15%管理费。
20.8.3货物的风险负担，货物在甲方未收货前出现的货物毁损、灭失的风险均由乙方承担。
20.8.4因乙方违约致使甲方解除合同，乙方应向甲方退还已付货款并承担甲方因设备就位而产生的土建基础费、安装费、卸货费及给甲方造成的其他损失费用等。损失难以计算的按照本合同设备总价的30%执行。
20.8.5乙方在甲方施工现场服务期间，应自觉遵守相关安全管理的规定，预防安全事故的发生；因乙方自身或第三方原因及其他不明原因，导致乙方人员或第三方人员在甲方现场发生安全事故的，乙方应积极配合甲方调查，取证；乙方消极处理、推卸责任，致使甲方被起诉或仲裁而给甲方声誉造成影响的，每发生一起，乙方应向甲方支付不少于5万元的违约金。
20.8.6乙方违约，应承担由此给甲方造成的损失。本合同所指损失，包括直接损失以及因乙方违约致甲方应承担的诉讼费用、律师费、公证费、甲方应向第三方承担的违约责任和损失。
21不可抗力
21.1不可抗力系指签约双方在缔结合同时所不能预见，并且对其发生及后果无法避免和克服的事件。任何一方由于受到诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长期限相当于不可抗力所影响的时间。如因不可抗力影响导致项目整体或重要节点无法按原计划实施，双方协商调整供货、工期和付款计划，暂停履行合同或酌情变更合同内容。
21.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；
21.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在不可抗力发生后7日内以书面形式变更合同；
21.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在3日内以书面形式通知对方当事人，并在5日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
21.5本条款所定义的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，对于经营状况严重恶化、安排不周及税收政策的调整等情形，无论严重程度如何，均不理解为不可抗力，不可抗力不包括乙方供应链问题、劳动力短缺或分包商违约。若不可抗力持续30日以上，甲方有权单方解除合同。
22合同争议的解决
凡与本合同有关引起的一切争议，双方应通过友好协商解决，协商不能达成一致意见时，提交下列第（2）程序解决：
（1）向银川仲裁委员会申请仲裁；
（2）向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。
23合同中止、终止
23.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
甲方有权在下列情况下无须对乙方承担任何赔偿或补偿，随时单方解除合同、终止履行，包括但不限于：乙方分包转包或任何其他甲方认为可能致风险事项时，均可随时以书面通知形式解除合同，乙方不得主张经济补偿或损失。甲方解除合同后，仍可就已履行部分主张质量违约金，并有权要求乙方返还全部预付款。此条优先于其他条款适用。
甲方有权在乙方迟延交货超过15日或质量整改超过2次时单方解除合同，并要求乙方承担合同总价20%的违约金。
23.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
24通知和送达
24.1任何一方因履行合同以传真、电子邮件、微信发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。
24.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。
25计量单位
除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。
26合同使用的文字和适用的法律
26.1合同使用汉语书写、变更和解释；
26.2合同适用中华人民共和国法律。
27合同效力
本合同一式捌份，甲乙双方各肆份，每份均具有同等法律效力。本合同自双方加盖公章并由双方法定代表人签字盖章时生效。
	甲方（盖章）：
	乙方（盖章）：

	宁夏福宁工程设计咨询有限公司
	XXXXXXXXXXXXX

	法定代表人：
	法定代表人：

	或委托代理人：
	或委托代理人：

	单位地址：银川市金凤区国贸新天地A座16楼
	单位地址：

	电话：0951-3026320
	电话：

	签订日期：年月日签订日期：年月日


附件7 设备供应安全生产管理协议
甲方（全称）：
乙方（全程）：
为了加强对设备供货相关过程（含设备运输、卸货、现场存放及安装调试（如有），下同）的安全生产管理，明确安全生产责任，防范和化解事故风险，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国环境保护法》等法规要求及《民法典》有关规定，甲、乙双方协商一致，签订本协议。​
一、安全目标​
1、不发生设备供货相关过程中的人身事故；​
2、不发生设备运输、装卸及存放过程中的设备损坏事故；​
3、不发生设备运输交通事故、卸货及存放过程中的火灾事故；​
4、不发生因设备运输、包装废弃物处置导致的环保事件；​
5、造成重大不良影响的突发事件为零；​
6、职业病发生率为零；​
7、合格的劳保用品佩戴率100%；​
8、乙方从业人员组织三级安全教育培训合格率100%；​
三、发包方（甲方）权利、义务和安全责任​
1、甲方有权依据国家法律法规和甲方的制度标准，规范乙方设备供货相关安全管理，乙方应当服从甲方的安全生产管理，甲方有权对乙方在设备运输、卸货、现场存放及安装调试过程中发生的人身伤害、死亡事故、设备损坏及违章行为给甲方造成的损失进行责任追究和经济索赔。​
2、甲方有权根据合同和本协议规定，要求乙方履行入场审查手续、建立安全生产管理体系、落实相关安全措施、开展安全教育培训等，有权禁止不具备条件的作业人员、运输车辆、装卸工具、供货设备及相关物资等进入现场和指定区域。​
3、甲方有权对乙方不服从安全管理或违章作业、野蛮操作、管理混乱、事故频发的情况进行制止、纠正、考核，直到终止合同；有权要求乙方安全意识差、不服从安全生产指令的作业人员退出发包方工作场所或更换。​
4、甲方有权对乙方企业营业执照、资质等级证书、安全生产许可证、相关人员从业资格证书（含运输、起重等特种作业资格）、安全管理体系设置情况等进行审查和备案，有权要求乙方针对危险性较大的供货环节（如大型设备运输、高空卸货等）编制专项供货安全方案，如乙方提供虚假资质材料，甲方有权解除合同，乙方承担由此造成的一切损失。​
5、甲方有权监督、指导和检查乙方设备供货项目实施全过程，对乙方安全生产工作有权进行评价考核，对乙方安全生产违章违规行为有权提出整改或暂停作业要求，并通报和考核。​
6、在同一区域有二个以上供货单位进行作业时，甲方有权要求各供货单位之间签订安全生产管理协议。​
7、乙方人员素质和作业队伍不满足甲方安全要求，甲方有权要求更换。​
8、发生突发事件或接到预警信息时，甲方有权要求乙方采取应急处置措施，乙方必须执行。​
9、甲方对乙方承包范围内的供货相关安全工作进行监督管理，严格遵守相关规定，不违章指挥或者强令乙方及其从业人员冒险作业。​​​
10、甲方应按照《中华人民共和国安全生产法》，对乙方供货项目的安全生产工作统一协调、管理，定期、不定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

11、甲方有权依据国家法规及自身制度，对乙方卸货吊装作业进行安全监管，乙方必须服从；有权对乙方吊装过程中发生的事故、设备损坏及违章行为造成的损失进行追责和索赔。​

12、甲方有权要求乙方提供吊装相关资质文件（含企业起重吊装专业资质、安全生产许可证、特种作业人员资格证、起重设备检验报告等），进行审查备案；对提供虚假材料的，甲方有权解除协议，乙方承担全部损失。​

13、甲方有权要求乙方针对吊装作业编制专项安全方案（含吊装工艺、受力计算、防护措施、应急预案等），方案经甲方审核同意后方可实施；对危险性较大的吊装作业（如大型设备、高空吊装、多机协同吊装等），有权要求乙方组织专家论证。​​

14、甲方有权监督检查乙方吊装卸货作业全过程，对违章指挥、违规操作（如超载吊装、无资质作业、恶劣天气作业等）有权责令暂停作业、限期整改，并按规定考核；对乙方安全管理混乱、隐患未整改的，有权终止协议。​

四、承包方（乙方）权利、义务和安全责任​
1、乙方有权接受甲方组织的入厂安全教育培训，有权了解与供货项目有关的甲方规章制度（含进出厂区管理、厂区交通规则、卸货区域管理、设备存放要求、应急处置流程等）。乙方所有作业人员（含运输司机、装卸人员、安装调试人员等）在作业前，必须接受三级安全教育培训（公司级、项目级、班组级）及甲方组织的入场安全教育，考核合格后方可上岗；未培训或考核不合格的，不得上岗作业。乙方必须对作业人员做好班前安全提示和日常安全教育（每月至少开展一次），留存教育记录，每月底按要求向甲方报备。​
2、乙方有权要求甲方进行现场安全技术交底和风险告知，有权了解作业区域的安全环境、设备存放限制及厂区交通规则。在厂区内进行运输、卸货作业时，有权要求甲方提供必要的作业条件和安全协调；发现重大安全隐患或危及人身、设备安全的情况时，有权暂停作业，并及时告知甲方。乙方有权拒绝甲方违反安全生产法规标准的违章指挥和强令冒险作业，发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或采取应急措施后撤离作业场所。​
3、乙方必须具备法人资格，持有与供货项目相匹配的资质证书、安全生产许可证，不得超资质、超能力开展工作。乙方应建立项目安全管理体系，健全运输安全管理制度、卸货安全规程、设备存放安全规定及应急预案，配备必要的应急物资（如运输途中急救器材、卸货防坠落设施、消防器材等），按规定开展应急演练。
4、乙方应配备项目负责人、专职安全管理人员及相应的专业技术人员，专职安全管理人员需佩戴明显标识，负责供货全过程的安全监督管理，督促落实安全措施。​
5、乙方相关人员应按要求参加甲方组织的安全生产会议，落实会议明确的安全工作要求。​
6、乙方在入厂前，应对所有作业人员进行供货方案、安全技术措施、作业规程、应急处置流程等内容的培训，确保人员掌握设备运输、卸货、存放的安全要求及风险防控措施。乙方应建立作业人员安全培训档案，记录培训内容、考试结果等，报甲方备案。​
7、乙方负责自备供货所需的运输车辆、装卸工具、安全防护用品等，所有设备、工具必须符合安全标准，严禁 “带病” 使用，不得使用国家明令淘汰的工艺和设备。乙方需提供运输车辆行驶证、安全检验证明、装卸工具合格证书、供货设备质量合格证明等文件，经甲方审查验收、登记备案后，方可入厂使用；相关合格证明应粘贴于明显位置，设备及工具清册提交甲方留存。​
8、作业前，乙方应对运输车辆、装卸工具、作业环境、安全措施等进行全面检查，向作业人员进行安全交底，符合要求后方可开始作业；作业开始即视为乙方确认现场安全条件达标，对作业过程产生的后果承担全部责任。如需向甲方借用或租赁设备、工具，乙方必须先进行安全检验，不合格的不得接收使用；接收后，由乙方负责维护、保养和管理，因使用过程中损坏或造成人员伤亡的，由乙方承担全部责任。​
9、乙方应遵守甲方厂区管理规定，运输车辆按指定路线行驶、停放，卸货作业时设置警示标志，划定作业禁区，避免影响甲方正常生产秩序；设备存放需符合甲方规定，采取防潮、防火、防盗、防倾倒措施，不得占用消防通道或影响其他设施安全。​
10、设备运输过程中的安全责任由乙方全权承担，乙方应确保运输路线合规、车辆负载符合要求，遵守交通规则，防范运输途中的交通事故和设备损坏；运输途中发生事故的，乙方应立即处置并及时告知甲方。​
五、违约责任​
1、甲方违反本协议约定的，乙方有权提出申诉、索赔、暂停作业或终止协议等一项或多项请求。​
2、乙方违反国家法规、标准或本协议约定的，甲方有权给予责令整改、约谈、暂停作业、经济处罚、解除协议等一项或多项处罚。​
3、乙方发生违章行为或不安全事件的，按甲方《安全生产现场反违章和考核奖惩管理制度》执行；甲方有权要求乙方整改或收取违约金，乙方未及时整改或拒绝整改的，甲方可责令停止作业，待整改验收合格后方可复工，由此造成的经济损失和工期延误由乙方承担。​
4、供货过程中发生人身伤亡、设备损坏、运输事故、火灾、环保事件等不安全事件的，由乙方承担全部赔偿责任：​
（1）发生轻伤事故，乙方向甲方支付违约金1万元；​
（2）发生重伤事故，乙方向甲方支付违约金10万元；​
（3）发生一般事故，乙方向甲方支付违约金20万元，甲方有权解除协议；​
（4）发生较大事故，乙方向甲方支付违约金50万元，甲方有权解除协议；​
（5）发生重大及特别重大事故，乙方向甲方支付协议金额20% 的违约金，甲方有权解除协议；​
（6）发生环保事件，乙方向甲方支付违约金5万元；​
（7）乙方未达成本协议“一、安全目标”第5-8项要求的，乙方向甲方支付违约金2万元。​
（8）项目完成后，乙方需结清安全罚款、违约金并落实遗留问题处理责任，方可办理合同款项结算，甲方有权直接从结算中扣除安全罚款。​
（9）因乙方供货质量、运输防护、存放管理等原因，导致设备在交付后出现安全问题的，在协议约定追溯期内，乙方承担相应的经济或法律责任。​
（10）乙方违反国家法规或本协议约定，除接受政府部门处罚、承担法律责任外，还需赔偿甲方因此遭受的全部损失。​
六、法律适用及争议解决​
1、本协议的订立、效力、变更、解释、履行、终止及争议解决，均适用中华人民共和国法律。​
2、双方因履行本协议发生的争议，应协商、调解解决；协商、调解不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。​
七、其它事项​
1、本协议是《设备供货合同》的组成部分，与主合同具有同等法律效力。​
2、本协议经双方签字盖章后生效。​
3、本协议未尽事宜，双方协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。​
4、本协议所称伤亡事故、损失均包括对第三方造成的伤亡和损失。
	甲方（盖章）：
	乙方（盖章）：

	宁夏福宁工程设计咨询有限公司
	

	法定代表人：
	法定代表人：

	或委托代理人：
	或委托代理人：

	签订日期：年月日


附件10  法人身份证明
附件11 授权人身份证明（提供合同、近6个月社保缴存

第五章 具体要求
	序号
	名称
	规格参数
	型号
	单位
	数量
	备注
	实施内容
	完善对象

	
	自动化
	
	
	
	
	

	一
	中控室 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	数据库服务器
	CPU：16核32线程（2颗） 
内存：128GB DDR5
硬盘：4*4T 固态（raid5 阵列）（备件新增1个，共5块）；接口类型U.2
网卡：2光万兆 2千兆 4网卡
电源：双电源冗余
	
	套
	1
	
	新增一台数据库服务器，安装GE工业库软件。
	具体配置以相关品牌不低于要求配置为准。

	2
	工业库软件
	500 Points 历史数据库 
兼容 SQL-92、SQL-2003 核心语法，支持存储过程、触发器、函数等高级特性
提供 JDBC、ODBC、OCI 等标准驱动，支持 Java、Python、C/C++ 等主流开发语言
支持 RESTful API 接口
支持 CPU 多核并行查询、并行索引构建、并行加载数据
具备分布式查询计划生成能力，支持跨节点数据路由、并行计算和结果归并，提升复杂查询性能
支持在单一数据库实例中创建多个租户，实现资源隔离（CPU / 内存 / IO）和配额管理
	
	套
	1
	
	安装于服务器。
	

	4
	污水厂自动化工控编写
	重新编写上位组态及配套功能，实现所有工艺间自动化系统的数据采集、画面展示、报表汇总、曲线展示、供配电系统管理、能耗统计、保护定制整定、工艺联动控制等功能，自动化系统的数据接入、组态制作及调试等
具有在各行各业有广泛应用企业基础
参照执行GB/T 15969.3 - 2017《可编程序控制器 第 3 部分：编程语言》
参照执行GB 50013 - 2006《室外给水设计规范》
参照执行NF EN 12255 - 12：2004《废水处理厂 第 12 部分：调节和自动化》
包含组态软件应用软件、数据库应用软件、数据库分析软件、报表应用软件
	
	套
	1
	
	在现有上位系统上完善相关功能：1、完善整体控制画面(风格参照原系统)；2、完善现有的生化池、沉淀池、反硝化池、鼓风机房、污脱间、送水泵房等的工艺画面；3、完善趋势报表功能；4、完善报警功能及报警分级等功能。
1、要求将视频画面与组态进行结合(组态画面巡检时可对设备相邻摄像头进行操作)；
2、要求对组态所有点位进行梳理优化，删除空点位、无用点位；
3、所有点位进行注释及校核；
4、所有操作功能进行校核
5、所有设备操作不得超过三次点击（画面嵌入不超过三次）；
6、数据/画面刷新时间不得超过0.5s
7、所有操作采用脉冲信号、不得采用长信号
8、设备数据丢失画面应采用粉色（组态要求）
	摄像头接入组态软件需要确认：此功能需要上会确认；

IFIX接入需要二次开发，稳定性存疑；

	5
	办公楼综合布线
	含网线、电源线及布线（所有办公区域）；修整现有布线，能利旧则利旧，剩余部分优化
	
	项
	1
	无图纸，预估
	补充设备及接线；整理现有机柜走线和控制台走线；梳理去除多余及不用的线缆。维修现有损坏线缆；
	

	二
	机房
	
	
	
	
	
	
	

	1
	服务器机柜
	2200*1000*600,包含PDU、端子等；
	标准机柜
	面
	2
	
	1、对原来两台消防柜进行整合，整合到一台上
2、拆除旧2台机柜
3、新增2台机柜（2路PDU，市电，UPS电源分离），按照强弱电进行分离（交换机及服务器置入A柜，光纤接线盒、强电、UPS及电池放入B柜），UPS电池置入机柜中
4、柜内所有线缆、设备标签
	其中用于UPS整合的机柜定制加工，以满足电池承重要求。

	2
	硬盘录像机
	128路NVR,24盘位  
	DS-96128N-X24R
	台
	1
	
	对厂区所有摄像头接入、融合；并规划IP
	

	3
	监控硬盘
	8TB，7200转/分钟企业级
	ST8000NM017B
	块
	24
	
	全新行货、官网可查、质保5年；
	

	4
	监控计算机
	处理器：U7 265K；内存：64G；硬盘：1TB SSD；台式机；27"显示器
	
	台
	1
	
	
	

	5
	自动化光交换机
	管理型三层万兆以太网交换机，支持4个光口+16个千兆SFP插槽，通过无风扇散热电路设计、宽范围工作环境温度、高防护等级等技术，提供了耐高/低温、防雷等卓越的工业级品质；支持WEB管理、VLAN、QoS、SNMP、IGMP侦听和其它网络功能；支持以太网快速环网保护以前STP/RSTP/MSTP生成树环网；包含光模块
	
	台
	1
	
	现有网络的融合和整理，实现网络通畅。
	

	6
	视频光交换机
	管理型三层万兆以太网交换机，支持4个光口+16个千兆SFP插槽，通过无风扇散热电路设计、宽范围工作环境温度、高防护等级等技术，提供了耐高/低温、防雷等卓越的工业级品质；支持WEB管理、VLAN、QoS、SNMP、IGMP侦听和其它网络功能；支持以太网快速环网保护以前STP/RSTP/MSTP生成树环网；包含光模块
	
	台
	1
	
	现有网络的融合和整理，实现网络通畅。
	

	7
	防火墙
	标准19英寸1U机架式，ARM架构多核处理器，4GDDR4内存，16GeMMC闪存，8个千兆电口+4个千兆 Combo,6对电口BYPASS,1个HA接口，1个MGMT远程管理接口，1个Console,1个USB接口，2个232/422/485三合一业务串口，220VAC/DC冗余电源，-10~60C工作温度，无风扇自然散热，IP40防护等级。网络吞吐率10Gbps，并发连接数：100万，硬件级配置写保护。出厂默认含1年IPS特征库升级授权。
	
	台
	1
	
	用于组态软件调用安防视频
	

	7
	机房静电地板修复
	机柜槽钢重新布置，静电地板修复
	
	项
	1
	
	中控室全部换新，中控室拆除的全部更换至机房；机房地面重新安装
	具体施工量以最终施工图为准进行结算

	8
	自动化及视频平台对接
	针对水务局及管委会等上级单位数据上传对接，交换机和视频录像机利旧
	
	项
	1
	
	新增设备的融合，并完成与现有水安平台的对接，实现数据共享。具体实施工作按照实际要求执行
	

	三
	变配电室
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	自控柜整理及程序优化
	接入粗格栅、细格栅、A²O生化池、二沉池、高密度沉淀池、中水池、污泥浓缩池、旋流沉沙池、鼓风机房等；目前工艺联络功能缺失、控制线缆、信号线缆均为标注，需要进行布线整理、控制整合、程序优化、图纸设计、线缆标记等（包括桥架更换-不锈钢，过程线缆整体等），要求柜内结构清晰，通信及接线整洁明了，符合现代化水厂要求
参照执行GB/T 15969.2 - 2024《可编程序控制器 第 2 部分：设备要求和测试》
参照执行GB 7251.1 - 2013《低压成套开关设备和控制设备 第 1 部分：总则》
参照执行GB 50303 - 2015《建筑电气工程施工质量验收规范》
参照执行GB 50171 - 2012《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》
所有涉及工艺设备具备手动操作功能，具备与工艺设备联动的自动运行功能
	
	项
	1
	
	现有的五面自控柜的线缆梳理、整理，并进行相关控制过程的区分，实现现有控制设备（预处理、配水井、生化池等搅拌器、回流泵、电动阀、过程仪表、分析仪表）的数据采集和消缺，核对全部可控设备是否实现中控集中监控管理和必要的工艺联锁条件。完成网络的融合和环网的建立；相关程序进行标注；根据工艺段将相关设备、仪表进行分类并接入对应的自控柜。

柜子组A：粗细格栅、生化池、二沉池、中间水池、污脱间
柜子组B：高密池、生物滤池、400V，10KV 监测及操作
	核对点位，确认现有柜子是否有余量，是否满足现有A2O改造需求，如满足进行整合（合并视频与UPS电池柜，节省柜体安装新PLC）

	1.2
	光纤交换机（自动化）
	8千兆电2光，支持2个100/1000/10G SFP/SFP+光口+8个10/100/1000Base-T自适应 RJ45端口，宽范围工作环境温度、DC37-75V/AC100-240V双电源冗余
	WIS6300-2X2GS8G-2LV
	台
	1
	
	更换交换机，实现统一品牌统一管理。
	

	1.3
	光纤交换机（视频）
	8千兆电2光，支持2个100/1000/10G SFP/SFP+光口+8个10/100/1000Base-T自适应 RJ45端口，宽范围工作环境温度、DC37-75V/AC100-240V双电源冗余
	LS7212WT-4GX-8GT-LV
	台
	1
	
	现有网络的融合和整理，实现网络通畅。
	

	四
	污泥脱水间
	
	
	
	
	
	
	

	1
	光纤交换机（自动化）
	8千兆电2光，支持2个100/1000/10G SFP/SFP+光口+8个10/100/1000Base-T自适应 RJ45端口，宽范围工作环境温度、DC37-75V/AC100-240V双电源冗余
	WIS6300-2X2GS8G-2LV
	台
	1
	
	现有网络的融合和整理，实现网络通畅。
	

	2
	光纤交换机（视频）
	8千兆电2光，支持2个100/1000/10G SFP/SFP+光口+8个10/100/1000Base-T自适应 RJ45端口，宽范围工作环境温度、DC37-75V/AC100-240V双电源冗余
	LS7212WT-4GX-8GT-LV
	台
	1
	
	现有网络的融合和整理，实现网络通畅。
	

	4
	离心机集成接入
	现有2台离心机数据接入、预留3#离心机接入，完善接入数据，完善远程控制功能
	
	项
	1
	工作界限：数据接入，数据对接。设备本体控制由厂家完成
	现有离心机接入中控系统并实现联锁控制及流程可调节。
	

	5
	碳源投加控制集成接入（利旧PLC）
	碳源投加控制数据集成接入系统
	
	项
	1
	工作界限：数据接入，数据对接。设备本体控制由厂家完成
	根据现场情况明确接口类型，需厂家配合支持数据及通讯方式接入。
	若对应柜体拆除，则新增柜体需要满足利旧PLC安装。

	6
	PAM制备装置集成接入（利旧PLC）
	PAM制备装置程序优化、控制数据集成接入系统
	
	项
	1
	工作界限：数据接入，数据对接。设备本体控制由厂家完成
	根据现场情况明确接口类型，需厂家配合支持数据及通讯方式接入。
	

	7
	UPS不间断电源
	3KV，1小时
	
	套
	1
	
	整合入到PLC柜子
	

	五
	进水调节池
	
	
	
	
	
	
	

	1
	自控柜整理及程序优化（新增IO模块）
	
新增DI：16点位模块1个；
D0：16点位模块1个
AI：8点位模块1个
AO：8点位模块1个
新增DI模块16路DI，配36针线段子模块 
新增配套断路器，中继、电源等
	
	项
	1
	工作范围：整理电缆，模块扩展
	若现有备用点位不足以接入，则在现有控制柜有空间处扩展模块实现功能。
	现场核实

	六
	A²O生化池
	
	
	
	
	
	
	

	2
	仪表箱整合
	统一仪表箱的尺寸大小，安装高度；具备合并条件的合并
	
	项
	1
	
	统一仪表箱的尺寸大小，安装高度；具备合并条件的合并
	据现场情况整合

	8
	曝气风机、有害气体检测接入系统
	通过曝气风机通讯接口进行集成接入；安装可读取有害气体检测变送器及传感器，带输出装置
	
	项
	1
	工作范围：有害气体仪表数据读取，与风机联动控制调试。不含更换仪表及仪表采购
	每个站点的信号梳理（电源、信号等）
	

	1
	PLC柜（新建）
	控制柜
	
	套
	1
	
	若现有备用点位不足以接入，则在现有控制柜有空间处扩展模块实现功能。
	室内安装

	1.1
	电源模块
	
	BMX CPS3500
	套
	1
	
	
	

	1.2
	机架
	
	BMX XPB1200
	套
	1
	
	
	

	1.3
	CPU
	
	BMX P342020
	套
	1
	
	
	

	1.4
	DI模块
	
	BMX DDI3202K
	套
	3
	
	
	

	1.5
	DO模块
	
	BMX DD03202K
	套
	1
	
	
	

	1.6
	AI模块
	
	BMX AMI0800
	套
	2
	
	
	

	1.7
	AO模块
	
	BMX AMO0802
	套
	2
	
	
	

	1.8
	触摸屏
	
	12寸 HMIET6600
	套
	1
	
	
	

	1.9
	前连接器（带飞线3米）
	
	BMXFCW303
	套
	3
	
	
	

	1.10 
	前连接器（28点）
	
	BMXFTB2820
	套
	4
	
	
	

	1.11 
	前连接器（20点）
	
	BMXFTB2010
	套
	1
	
	
	

	1.12 
	继电器
	
	SR2HL-D24+SSF08F
	套
	32
	
	
	

	1.13 
	直流电源
	
	NDR-240-24-10A
	套
	1
	
	
	

	1.14 
	浪涌保护器
	
	TC40-358/1+N
	套
	1
	
	
	

	1.15 
	温湿度控制器
	
	ZYRH-371-TRE
	套
	1
	
	
	

	1.16 
	指示灯
	
	AD16-22D/R31(220V红色)
	套
	1
	
	
	

	1.17 
	报警器
	
	AD16-22SM/R31  220V
	套
	1
	
	
	

	1.18 
	加热器
	
	KTMF012、AC220V（控制器+加热板）
	套
	1
	
	
	

	1.19 
	模数化插座
	
	AC30-10530 10/250~ 五孔插座
	套
	2
	
	
	

	1.20 
	交流断路器
	
	IC65N 1P 32A
	套
	1
	
	
	

	1.21
	交流断路器
	
	IC65N 1P 16A
	套
	10
	
	
	

	1.22 
	交流断路器
	
	IC65N 1P 10A
	套
	10
	
	
	

	1.23
	交流断路器
	
	IC65N 1P 6A
	套
	15
	
	
	

	1.24 
	直流断路器
	
	IC65N 1P DC 6A
	套
	15
	
	
	

	1.25
	隔离器
	
	LW-RAS-IS-301
	套
	64
	
	
	

	九
	高密沉淀池
	
	
	
	
	
	
	

	1
	排泥阀控制逻辑编写
	采用时间控制或者手动点动控制进行远程自动排泥
	
	项
	1
	工作范围：点位排查，程序编写，调试
	针对6组排泥泵对应的8个排泥阀检查现场控制条件；优化排泥程序；实现灵活的排泥流程步序控制；设备报警及故障分级处理；上位画面对应进行流程优化。
	

	十
	送水泵房
	
	
	
	
	
	
	

	1
	自控柜整理及程序优化
	目前工艺联络功能缺失、控制线缆、信号线缆均为标注，需要进行布线整理、控制整合、程序优化、图纸设计、线缆标记等（包括桥架更换-不锈钢，过程线缆整体等）
参照执行GB/T 15969.2 - 2024《可编程序控制器 第 2 部分：设备要求和测试》
参照执行GB 7251.1 - 2013《低压成套开关设备和控制设备 第 1 部分：总则》
参照执行GB 50303 - 2015《建筑电气工程施工质量验收规范》
参照执行GB 50171 - 2012《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》
具备机组的手自动联启联停，恒压恒流控制，变频调节、故障连锁功能
	
	项
	1
	工作范围：电缆检查，点位检查，程序编写，调试。
	将增设的四台压力表接入；实现压力范围内的恒液位控制；保证压力满足下的液位稳定；可单泵组和多泵组联锁控制。
	

	3
	压力表
	测量原理：压阻式传感器，带金属焊接型过程隔离膜片，两线制变送器；测量范围：0-1MPa；测量精度：0.15％(0.075％可选)；环境温度：-30℃～80℃；量程比：1：100；防护等级：IP66；符合 EN10204-3.1 并提供相关检验证书；安装方式：任选；结构：变送器、测量元件一体安装；输出信号：4～20mA 带 HART；电源：10.5～45VDC；外壳：铸铝；安装方式：螺纹；
	
	台
	3
	
	增设压力表
	新增3台，预留2台位置

	4
	光纤交换机（自动化）
	8千兆电2光，支持2个100/1000/10G SFP/SFP+光口+8个10/100/1000Base-T自适应 RJ45端口，宽范围工作环境温度、DC37-75V/AC100-240V双电源冗余
	
	台
	1
	
	更换交换机，实现统一品牌统一管理。
	

	5
	光纤交换机（视频）
	8千兆电2光，支持2个100/1000/10G SFP/SFP+光口+8个10/100/1000Base-T自适应 RJ45端口，宽范围工作环境温度、DC37-75V/AC100-240V双电源冗余
	
	台
	1
	
	
	

	6
	UPS不间断电源
	3KV，1小时
	
	套
	1
	
	增设UPS电源
	

	7
	水浸传感器
	水浸感应并接入水浸系统及配套线缆
	
	个
	20
	
	核对其他工艺单元是否需具备安装位置，并确定安装数量；
	接入自控系统，与排水泵联锁；报警分级管控。
其他工艺单元是否加传感器

	8
	电控柜整合
	墙面电控箱更换（包括对各个控制单元的二次改造融合）、墙面修复、集水坑修复
	
	项
	1
	
	根据现场情况更换老旧有隐患器件；调整完善箱体就地控制功能；实现远程控制接入。
	进出水阀门，箱子急停按钮

	十一
	五段式生化池（新建）-远程IO
	
	
	
	
	
	新建PLC系统
	新增工艺段设备联锁及自控实现

	1
	PLC控制柜及安装（新建）
	800x600x2200
	
	面
	1
	
	新增PLC柜
	目前图纸设计在室外安装；建议后期入场后根据实际环境进行变更；建议放至新建鼓风机房（视频柜和UPS柜进行合并，节省位置供新柜子安装）；核实鼓风机房PLC柜子点位，如增加鼓风机房点位能满足A2O新建自动化要求要求，则新A2O plc柜整体取消

	2
	控制电缆
	ZC-KVVP-10×1.5
	
	米
	1000
	
	
	

	3
	控制电缆
	ZC-KVVP-8*1.5
	
	米
	1313
	
	
	

	4
	控制电缆
	ZC-DJYPVP-2×(2×1.0)
	
	米
	130
	
	
	

	十二
	反硝化深床滤池
	
	
	
	
	
	
	

	1
	自控柜整理及程序优化（新增IO模块）
	程序进行优化、完善；无源程序注释，业务无法自我修复，需要重新按照注释能够维护进行重新编写
进行布线整理、控制整合、程序重编译、图纸设计、线缆标记等（包括桥架更换-不锈钢，过程线缆整体等），要求柜内结构清晰，通信及接线整洁明了，符合现代化水厂要求
参照执行GB/T 15969.2 - 2024《可编程序控制器 第 2 部分：设备要求和测试》
参照执行GB 7251.1 - 2013《低压成套开关设备和控制设备 第 1 部分：总则》
参照执行GB 50303 - 2015《建筑电气工程施工质量验收规范》
参照执行GB 50171 - 2012《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》
新增DI：18、D0：8、AI：3、AO：1 
新增DI模块16路DI，配36针线段子模块 
新增配套断路器，中继、电源等
	
	项
	1
	工作范围：电缆整理，完善图纸，程序编写，调试
	反硝化区域所有受控设备（电动阀、搅拌器、推进器、潜水泵、仪表等）整理并按工艺进行区分；实现程序联锁和优化；检查全部实现中控监控；程序标注；图纸细化和修改；设备报警区分。若现有点数不够则在有空间柜内进行模块扩展；并完成相关的安装器件、改造、接线工作
	相关设备的控制流程梳理；柜内线缆整理和标注；程序标注；程序完善和优化；报警分级管控；整体流程核对和优化。

	3
	光纤交换机（自动化）
	8千兆电2光，支持2个100/1000/10G SFP/SFP+光口+8个10/100/1000Base-T自适应 RJ45端口，宽范围工作环境温度、DC37-75V/AC100-240V双电源冗余
	
	台
	1
	
	更换交换机，实现统一品牌统一管理。
	现有网络的融合和整理，实现网络通畅。

	4
	光纤交换机（视频）
	8千兆电2光，支持2个100/1000/10G SFP/SFP+光口+8个10/100/1000Base-T自适应 RJ45端口，宽范围工作环境温度、DC37-75V/AC100-240V双电源冗余
	
	台
	1
	
	更换交换机，实现统一品牌统一管理。
	现有网络的融合和整理，实现网络通畅。

	十三
	PAC加药间
	
	
	
	
	
	
	

	1
	自控柜整理及程序优化
	实现加药自动化控制，按照进水比例加药控制
目前工艺联络功能缺失、控制线缆、信号线缆均为标注，需要进行布线整理、控制整合、程序优化、图纸设计、线缆标记等（包括桥架更换-不锈钢，过程线缆整体等），要求柜内结构清晰，通信及接线整洁明了，符合现代化水厂要求
参照执行GB/T 15969.2 - 2024《可编程序控制器 第 2 部分：设备要求和测试》
参照执行GB 7251.1 - 2013《低压成套开关设备和控制设备 第 1 部分：总则》
参照执行GB 50303 - 2015《建筑电气工程施工质量验收规范》
参照执行GB 50171 - 2012《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》
	
	项
	1
	工作范围：电缆整理，完善图纸，程序编写，调试。不含加药机投加控制及PLC调试
	加药所有受控设备（电动阀、搅拌器、隔膜泵、仪表等）整理并按工艺进行区分；实现程序联锁和优化；检查全部实现中控监控；程序标注；图纸细化和修改；设备报警区分。
	相关设备的控制流程梳理；柜内线缆整理和标注；程序标注；程序完善和优化；报警分级管控；整体流程核对和优化。

	2
	光纤交换机（自动化）
	8千兆电2光，支持2个100/1000/10G SFP/SFP+光口+8个10/100/1000Base-T自适应 RJ45端口，宽范围工作环境温度、DC37-75V/AC100-240V双电源冗余
	WIS6300-2X2GS8G-2LV
	台
	1
	
	更换交换机，实现统一品牌统一管理。
	现有网络的融合和整理，实现网络通畅。

	3
	光纤交换机（视频）
	8千兆电2光，支持2个100/1000/10G SFP/SFP+光口+8个10/100/1000Base-T自适应 RJ45端口，宽范围工作环境温度、DC37-75V/AC100-240V双电源冗余
	LS7212WT-4GX-8GT-LV
	台
	1
	
	更换交换机，实现统一品牌统一管理。
	现有网络的融合和整理，实现网络通畅。

	4
	UPS不间断电源
	3KV，1小时
	
	套
	1
	
	
	

	十四
	鼓风机房（新建）
	
	
	
	
	
	
	

	1
	PLC控制柜及安装（新建）
	800x800x2200
	
	套
	1
	
	曝气风机总盘（鼓风机厂家配套）接入；改造后的曝气阀门接入；有害气体报警仪接入。
	实现总盘对各风机的协调联锁控制；实现风机工况的集中监控；预留自动曝气接口。

	2
	UPS柜/视频安防柜
	800x800x2200（定制柜，样式参照PLC柜）
	
	套
	1
	
	放置UPS及安防设备
	

	2
	光纤交换机（自动化）
	8千兆电2光，支持2个100/1000/10G SFP/SFP+光口+8个10/100/1000Base-T自适应 RJ45端口，宽范围工作环境温度、DC37-75V/AC100-240V双电源冗余
	WIS6300-2X2GS8G-2LV
	台
	1
	
	更换交换机，实现统一品牌统一管理。
	现有网络的融合和整理，实现网络通畅。

	3
	光纤交换机（视频）
	8千兆电2光，支持2个100/1000/10G SFP/SFP+光口+8个10/100/1000Base-T自适应 RJ45端口，宽范围工作环境温度、DC37-75V/AC100-240V双电源冗余
	LS7212WT-4GX-8GT-LV
	台
	1
	
	更换交换机，实现统一品牌统一管理。
	现有网络的融合和整理，实现网络通畅。

	4
	UPS不间断电源
	3KV，1小时
	
	套
	1
	
	增设UPS电源
	增设备用电源

	5
	网线
	屏蔽CAT6
	
	米
	85
	
	
	

	十五
	线缆
	
	
	
	
	
	
	

	1
	改造部分
	
	
	
	
	
	依照现场情况，以最终施工图为准，进行实施和工程量结算
	

	1.1
	光缆
	GYTA53-12B1
	
	米
	3500
	无图纸，预估
	
	

	1.2
	网线
	屏蔽CAT6
	
	米
	1000
	无图纸，预估
	
	

	1.3
	通讯电缆
	RVSP-0.5-2x1.0
	
	米
	1000
	无图纸，预估
	
	

	1.4
	信号电缆
	ZC-DJYPVP-2×(2×1.0)
	
	米
	1200
	无图纸，预估
	
	

	1.5
	控制电缆
	ZC-KVVP-10×1.5
	
	米
	2000
	无图纸，预估
	
	

	1.6
	控制电缆
	ZC-KVVP-4×1.5
	
	米
	1000
	无图纸，预估
	
	

	1.7
	套管
	
	
	米
	800
	无图纸，预估
	
	

	2
	新建部分
	
	
	
	
	
	依照现场情况，以最终施工图为准，进行实施和工程量结算
	

	2.1
	总图
	
	
	
	
	
	
	

	
	监控电源线
	RVV-3x2.5
	
	米
	350
	
	
	

	
	监控保护套管
	RC25,RC32
	
	米
	2000
	
	
	

	
	网线
	屏蔽CAT6
	
	米
	610
	
	
	

	
	光缆
	GYTA53-12B1
	
	米
	220
	
	
	

	
	光缆
	GYTA53-6B1
	
	米
	140
	
	
	

	2.2
	二沉池(新建)
	
	
	
	
	
	
	

	
	控制电缆
	ZC-KVVP-8*1.0
	
	米
	530
	
	
	

	
	控制电缆
	ZC-DJYPVP-2×(2×1.0)
	
	米
	530
	
	
	

	2.3
	新建鼓风机房(新建)
	
	
	
	
	
	
	

	
	控制电缆
	ZC-KVVP-8*1.5
	
	米
	468
	
	
	

	
	控制电缆
	ZC-DJYPVP-3×(2×1.0)
	
	米
	128
	
	
	

	
	控制电缆
	屏蔽CAT6
	
	米
	234
	
	
	

	2.4
	进水调节池
	
	
	
	
	
	
	

	
	控制电缆
	ZC-KVVP-10×1.5
	
	米
	600
	
	
	

	
	控制电缆
	ZC-KVVP-16×1.5
	
	米
	570
	
	
	

	
	控制电缆
	ZC-KVVP-3×1.5
	
	米
	185
	
	
	

	
	控制电缆
	ZC-DJYPVP-3×(2×1.0)
	
	米
	30
	
	
	

	2.5
	反硝化滤池
	
	
	
	
	
	
	

	
	控制电缆
	ZC-KVVP-10×1.5
	
	米
	108
	
	
	

	
	控制电缆
	ZC-KVVP-8*1.5
	
	米
	141
	
	
	

	
	控制电缆
	ZC-DJYPVP-2×(2×1.0)
	
	米
	125
	
	
	

	2.6
	五段式生化池
	
	
	
	
	
	
	

	
	电力电缆
	YJV-0.6/1KV-3x2.5
	
	米
	1274
	
	
	

	
	控制电缆
	ZC-KVVP-12×1.5
	
	米
	1341
	
	
	

	
	控制电缆
	ZC-KVVP-20×1.5
	
	米
	570
	
	
	

	
	控制电缆
	ZC-DJYPVP-2×(2×1.0)
	
	米
	1980
	
	
	

	
	光缆
	GYTA53-6B1
	
	米
	110
	
	
	

	2.7
	污泥泵井
	
	
	
	
	
	
	

	
	控制电缆
	ZC-KVVP-5×1.5
	
	米
	217
	
	
	

	
	控制电缆
	ZC-KVVP-12×1.5
	
	米
	120
	
	
	

	
	控制电缆
	ZC-KVVP-20×1.5
	
	米
	389
	
	
	

	
	控制电缆
	ZC-DJYPVP-2×(2×1.0)
	
	米
	222
	
	
	

	2.8
	污泥浓缩池
	
	
	
	
	
	
	

	
	控制电缆
	ZC-DJYPVP-2×(2×1.0)
	
	米
	34
	
	
	

	2.9
	AAO改造
	
	
	
	
	
	
	

	
	控制电缆
	ZC-KVVP-8*1.5
	
	米
	1308
	
	
	

	
	控制电缆
	ZC-DJYPVP-2×(2×1.0)
	
	米
	130
	
	
	

	
	控制电缆
	ZC-KVVP-10×1.5
	
	米
	1600
	
	
	

	十六
	监控
	
	
	
	
	
	
	

	1
	室外网络高速球机
	400万像素
	DS-2DE6423IWYY-D/EPC(G)
	套
	6
	
	
	

	2
	室内网络高速枪机
	400万像素
	DS-2CD2245WYYCV8-I
	套
	5
	
	
	

	3
	视频前端箱
	包含适配器、光电转换器等
	300*400*250
	套
	11
	
	
	

	十七
	全场无线覆盖
	
	
	
	
	
	
	

	2
	无线控制网关
	控制网关
	
	台
	1
	
	
	

	3
	无线AP
	室内20米无线覆盖半径
	
	台
	10
	
	
	

	4
	无线AP
	室外100米无线覆盖半径
	
	台
	5
	
	
	

	5
	线缆及调试服务
	配套线缆及安装调试
	
	项
	1
	
	
	


注：报名单位线下领取技术要求及图纸
第六章  投标文件格式

（封  面）

投  标  文  件
项目名称:

招标编号：

        （盖章）

  投 标 单 位：                       

      年   月   日

投标函

致：                 （招标人）

    本投标单位        （投标单位名称）已详细查阅了招标编号     号关于     项目招标文件的全部内容（包括招标文件的修改和补遗），现正式授权下述签字人       （姓名、职务）代表投标单位         （投标单位名称）提交按招标文件规定编制的投标文件正本一份，副本一式肆份。并已提交金额为      元（人民币）的投标保证金。据此，授权签字人宣布同意如下：据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供的服务投标总价为人民币

       投标报价为     ，交货期为       ，质保期为       。

2. 投标单位将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标单位已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，按招标文件的要求，承担上述项目的全部工作。
    4. 如果贵方接受我方投标，我方保证在接到项目进场的指令后　　天进场，并在招标文件规定的服务标准下完成全部工作。
    5. 其投标自开标日起有效期为     。
    6. 在正式合同协议制定和签署前，本投标书连同贵方的中标通知书应成为约束贵、我双方的合同。
　  7. 如果在规定的开标时间后，投标单位在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

8. 投标单位同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解最低报价并不一定保证中标。

投标单位名称                       （公章）
    法定代表人或其授权委托人            （签字）
    签署时间：        年      月     日

    地址：                            电话：                   
    邮编：                            传真：                    

    邮箱：                 

附件一

 开标一览表
项目名称：                                        招标编号：           

	服务项目
	

	投标报价
	                  

	交货期
	

	质保期
	

	备  注
	


投标单位名称                     （公章）

                              法定代表人或其授权委托人         （签字）

                                                日期：    年   月   日

附件二

投标分项汇总表

（投标人根据具体内容可自行拟定）

项目名称：                                        招标编号：           

	类型
	

	
	大写：                          

	
	大写：                          

	
	大写：                          

	合计
	大写：                          

	备   注
	


投标单位名称                     （公章）

                              法定代表人或其授权委托人         （签字）

                                 日期：    年    月    日

附件三
投标分项报价表（投标人根据具体内容可自行拟定）
    项目名称：                                    招标编号：                                                      

	

	序号
	项目类别
	费用支出明细
	投标人投标报价
	合计           
	人员配置                参考标准

	
	
	支出项目
	单位
	
	
	

	一
	人员
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	大写：                         （小写）：            元/年

	备注：
	此表仅供参考。
	
	
	
	
	


附件四

拟派往本项目管理及技术人员配备情况表
	岗位职责
	姓名
	职称
	专业
	证书证号
	主要资历、经验及承担过的项目

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件五：

投标单位制定的服务方案

（格式不限，包括但不限于招标人要求提供的方案）

附件六：

服务质量目标及承诺，投标单位需要说明的其它问题。

（包括制度与管理、优惠条件等）

附件七：

法定代表人身份证明
投标单位名称：                                 

单位性质：                                   

地址：                                      

成立时间：        年    月    日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：     职务：       
系                                （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位：          （盖章）

           年    月     日

法定代表人授权委托书

招标人/招标代理机构：

                             （投标单位全称）法定代表人     授权        （被委托人姓名、职务）为全权代表，参加你们组织的                    的招标活动，并代表我单位签署投标文件，进行谈判、签定合同和处理与之有关的一切事务。
其签名真迹如本授权委托书末尾所示，特此证明。

全权代表姓名：

性   别：

 职   务：

 详细通讯地址：

电   话：

 移动电话：

  邮政编码：

 投标单位全称：                   （公章）

 法人代表签字：

 被委托人或被委托单位法人签字：

年    月    日

附法定代表人及被授权人身份证复印件并加盖投标公章

附件八  投标单位其他资料

投标单位基本情况
	1
	企业名称：

	2
	企业地址：

	3
	电  话：
	联系人：

	4
	传  真：
	电子邮箱：

	5
	注册地：
	注册年份：

	8
	主营范围

1.                                                 
2.                                                 

3.                                                 

4.                                                 

……

……

	9
	其他需要说明的情况


正在服务的项目情况表

	序号
	管理项目名称
	用户单位
	项目概况
	合同金额

（单位）
	服务质量

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


拟担任该项目负责人简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任技术负责人年限
	

	在管理中和已完项目情况

	序号
	用户单位
	项目名称
	规模
	在服务或已完成
	服务质量

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：投标单位应提供项目技术负责人的资格证书、职称证明及身份证彩色复印件，并依次附后。

拟担任该项目管理及技术人员简历表

	姓  名
	
	性  别
	
	年龄
	
	民族
	

	政治面貌
	
	学校和专业
	
	职务
	
	职称
	

	工作简历
	（包括参加了哪些项目）

	单位评价
	单位（盖章）
年  月  日


投标单位资格证明文件及其他需要提供的文件

